Formulaires de soumission des Offres

BSF1 Formulaires de soumission des Offres 2 BSF1.1 Formulaire de certification d’entreprise publique 6 BSF2 Bordereau des Prix des Biens 11 BSF3 Bordereau des prix et Calendrier d’achèvement pour les Services connexes 23 BSF4 Formulaire de renseignements sur le Soumissionnaire 24 BSF5 Formulaire d’informations relatives aux associés d’une coentreprise 25 BSF6 Formulaire de Garantie d’Offre (Garantie bancaire) 26 BSF7 Formulaires des données environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité 28 BSF8 Autorisation du fabricant 29 BSF9 Capacité financière du Soumissionnaire 30 BSF10 Procès, litiges, arbitrages, actions en justice, plaintes, enquêtes et différends actuels et antérieurs impliquant le Soumissionnaire 31 BSF11 Références concernant les Contrats financés par la MCC 32

- Formulaires de soumission des Offres

[Le Soumissionnaire doit compléter ce formulaire conformément aux instructions indiquées. Aucune modification de son format ne sera autorisée et aucune substitution acceptée].

Objet : Acquisition des équipements didactiques au profit des établissements scolaires bénéficiaires dans le cadre de la composante MIAES (Education Secondaire)/Modèle Attahadi :

ES-12-B : Paquet didactique

Référence de l’Appel d’offres :  DAO/CB/MCA-M/ES-12-B/Compact

Nous, soussignés, déclarons que :

- Nous avons examiné le Dossier d’Appel d’Offres, y compris ses Addenda émis conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et nous ne formulons aucune réserve.

- Nous proposons d’effectuer la livraison conformément au Dossier d’Appel d’Offres et aux Calendriers de livraison spécifiés à la Section V, Conditions Particulières de Fourniture visée ci-dessus.

- Le prix total de notre Offre, à l’exclusion de toutes réductions consenties au point (b) ci-dessous est  en hors-TVA en Droits de douane: [insérer le prix total de l’Offre en lettres et en chiffres, y compris les différents montants et les devises respectives (BSF2+BSF3)

- Les réductions offertes et la méthode d’application de ces réductions sont comme suit :

Réductions : Si notre Offre est acceptée, les réductions suivantes s’appliqueront. [Préciser de manière détaillée chaque remise consentie et le produit spécifique de la Section V. Conditions Particulières de Fourniture à laquelle elle s’applique.]

Méthode d’application des réductions : Les réductions doivent être appliquées au moyen de : [indiquer de manière détaillée la méthode qui sera utilisée pour consentir la remise.]

- Notre Offre sera valable à compter de la date limite de dépôt des Offres conformément à la sous-clause 25.1 des IS pour la période définie conformément à la sous-clause 21.1 des IS, elle continuera de nous lier et pourra être retenue à n’importe quel moment avant l’expiration de cette période.

- Si notre Offre est retenue, nous nous engageons à obtenir une Garantie d’Exécution conformément à la clause 16 des CCAG et tel que décrit à la clause 44 des IS en vue de l’exécution du Contrat.

- Nous, et les Sous-traitants ou fournisseurs secondaires chargés de certaines parties du Contrat, sommes ressortissants de pays éligibles [Insérer la nationalité du Soumissionnaire, y compris celle des parties constituant le Soumissionnaire, si le Soumissionnaire est une coentreprise, et la nationalité de chaque Sous-traitant et fournisseur].

- Nous n’avons aucun conflit d’intérêts, conformément à la clause 5 des Instructions aux Soumissionnaires [insérer, le cas échéant : «, autres que ceux énumérés ci-dessous. »] [Si la liste comprend un ou plusieurs conflits d’intérêts, insérer : « Nous proposons les mesures d’atténuation suivantes pour les conflits d’intérêts : [insérer la description du conflit d’intérêts et les mesures d’atténuation proposées. »]

- Notre société, ses associés, y compris tous Sous-traitants ou fournisseurs chargés de certaines parties du Contrat, n’a pas été frappée d’inéligibilité par l’Acheteur, ou au titre des lois ou de la réglementation officielle du Maroc, conformément à la clause 5 des IS.

- Nous sommes conscients des règles visant les activités prohibées, les parties faisant l’objet de restrictions et les conditions d’éligibilité des approvisionnements de source prohibée, conformément à la législation, à la réglementation et à la politique américaines, et ainsi que résumées à l’Annexe A du Contrat inclus dans la Section VII, et nous entendons respecter lesdites règles. Conditions spéciales du Contrat et Annexes au Contrat.

- Nous avons certifié et signé le formulaire BSF 1.1 Certification des entreprises publiques.

- Nous accusons réception de la Politique de la MCC sur la prévention, la détection et la répression de la fraude et de la corruption dans le cadre des opérations de la MCC (Politique « Anti-fraude et Anti-corruption (AFC) de la MCC »). Nous avons pris des mesures pour nous assurer qu’aucune personne agissant pour notre compte ou en notre nom ne s’est engagée dans des pratiques de corruption ou de fraude telles que décrites dans la clause 3 des IS. Dans cette optique, nous certifions que :

- Les prix figurant dans la présente proposition ont été définis de manière indépendante, sans intention de restreindre la compétition, ni aucune consultation, communication ou accord avec d’autres soumissionnaires ou concurrents concernant :

          - lesdits prix ;

          - l’intention de soumettre une proposition ; ou

          - les méthodes ou facteurs de calcul des prix proposés.

- Les prix contenus dans la présente Offre n’ont pas été dévoilés et nous ne les dévoilerons pas, directement ou indirectement, à d’autres soumissionnaires, ni à aucun autre initiateur d’offre ou concurrent, avant l’ouverture des Offres, sauf indication contraire exigée par la loi ; et

- aucune tentative n’a été faite ni ne se fera par nos soins pour inciter une autre entreprise à soumettre, ou à ne pas soumettre, une proposition dans le but de restreindre la concurrence.

- Les commissions, gratifications ou honoraires ci-après ont été payés ou doivent être payés dans le cadre du processus d’Appel d’Offres ou de l’exécution du Contrat : [insérer le nom complet de chaque bénéficiaire, son adresse complète, la raison pour laquelle chaque commission ou gratification a été payée, ainsi que le montant et la devise de paiement de chacune desdites commissions ou gratifications.]

| Nom du Bénéficiaire | Adresse | Raison | Montant |
| --- | --- | --- | --- |

(Si aucune commission/gratification n’a été versée, ni ne doit être versée, indiquer « sans objet ».)

- Nous comprenons que cette Offre, ainsi que votre acceptation par écrit de celle-ci incluse dans l’Avis d’attribution, constitue un Contrat obligatoire entre nous jusqu’à ce qu’un Contrat formel soit préparé et signé.

- Nous avons conscience que vous n’êtes pas tenu d’accepter l’Offre la moins disante, ni toute autre Offre qui vous est adressée.

- Nous avons pris des mesures pour nous assurer qu’aucune personne agissant pour notre compte ou en notre nom ne s’engagera dans des pratiques de corruption.

- Nous déclarons par la présente que nous ne sommes pas engagés dans des activités interdites décrites dans la Politique de lutte contre la Traite des personnes de la MCC, et nous ne les facilitons et ne les permettons pas, et nous ne nous engagerons pas dans de telles activités interdites pendant toute la durée du Contrat, et nous ne les faciliterons et ne les permettrons pas. Par ailleurs, nous donnons notre garantie que les activités interdites décrites dans la Politique de lutte contre la Traite des personnes de la MCC ne seront pas tolérées de la part de nos employés, de nos Sous-traitants ni de nos fournisseurs secondaires ni de leurs employés respectifs. Enfin, nous reconnaissons que la participation à de telles activités serait un motif valable de suspension ou de résiliation du Contrat.

- Nous comprenons et acceptons sans condition que, conformément à la clause 42.1 des IS, toute contestation ou remise en cause de la procédure ou des résultats de cet appel d’offres pourra seulement être portée à l’attention de l’instance de recours du Système de Contestation de l’attribution des marchés de l’Acheteur.

- Nous reconnaissons que notre signature scannée est valide et juridiquement contraignante.

| Signé : |  |
| --- | --- |
| [Imprimer le nom] [Adresse électronique] |  |
| En tant que : |  |
| Dûment autorisé(e) à signer au nom de : |  |

- BSF1.1 Formulaire de certification d’entreprise publique

Les entreprises publiques ne sont pas admises à concourir en vue de l’obtention des marchés de biens ou travaux financés par la MCC. Par conséquent, les entreprises publiques i) ne peuvent pas être parties à un quelconque contrat financé par la MCC pour la fourniture de biens, de travaux ou de services par le biais d’un processus d’appel d’offres ouvert, d’un appel d’offres restreint, d’un contrat de gré à gré ou d’un contrat à fournisseur unique ; et ii) ne peuvent pas être pré-qualifiées ou présélectionnées pour un quelconque contrat de fourniture de biens ou de travaux financé par la MCC et devant être octroyé par l’une de ces méthodes.

Cette interdiction ne s’applique pas aux Travaux en régie effectués par des entités appartenant au gouvernement ou aux établissements d’enseignement et centres de recherche du secteur public ni aux entités statistiques ou de cartographie, ou aux autres entités techniques, du secteur public qui n’ont pas été formées principalement dans un but commercial, ou pour lesquelles une exception est accordée par la MCC conformément à la Septième partie des Directives relatives à la Passation des marchés du Programme de la MCC. Vous pouvez consulter l’intégralité de cette politique sur la page des Directives de passation de marchés du Compact sur le site web de la MCC (www.mcc.gov/ppg). Dans le cadre de la vérification de l’éligibilité pour ce marché, veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin d’indiquer le statut de votre entité. Le Formulaire de certification doit être fourni conjointement avec l’Offre QUEL QUE SOIT LE STATUT DE VOTRE ENTITÉ.

Aux fins de ce formulaire, le terme « Gouvernement » désigne un ou plusieurs gouvernements, y compris toute agence, administration, subdivision ou autre service de l’État à un niveau quelconque dans un pays ou une région.



CERTIFICATION

Dénomination sociale du Soumissionnaire :

__________________________________________________________________

Dénomination sociale du Soumissionnaire dans la langue et l’écriture du Pays de constitution (si elle est différente de ce qui est indiqué ci-dessus) :

________________________________________________

Adresse du siège social ou lieu principal d’activité ou du Directeur général du Soumissionnaire :

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Noms complets de trois (3) dirigeants de haut rang du Soumissionnaire (pour tout Soumissionnaire qui est une entité) :

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Dénomination sociale de l’entité-mère ou des entités-mères du Soumissionnaire (le cas échéant ; indiquez si le Soumissionnaire n’a pas d’entité-mère) :

__________________________________________________________________

Dénomination sociale de l’entité-mère ou des entités-mères dans la langue et l’écriture du Pays de constitution (si elle est différente de ce qui est indiqué ci-dessus) :

________________________________________________

Adresse(s) du siège social ou lieu principal d’activité ou du Directeur général de l’entité-mère ou des entités-mères du Soumissionnaire (le cas échéant) :

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

- Un État détient-il une majorité ou une participation majoritaire (que ce soit sur la base de la valeur ou des droits de vote) dans votre capital ou une autre participation lui procurant des droits de propriété (que ce soit directement ou indirectement, et que ce soit par le biais de fiduciaires, d’agents ou d’autres moyens) ?

Oui   Non 

- Si votre réponse à la question 1 était oui, quel type d’entité contrôlée par le Gouvernement êtes-vous :

  - Travaux en régie 							Oui   Non 

  - Établissement d’enseignement						Oui   Non 

  - Centre de recherche							Oui   Non 

  - Entité statistique							Oui   Non 

  - Entité de cartographie							Oui   Non 

  - Autre entité technique non constituée essentiellement à des fins commerciales								Oui   Non 

- Quelle que soit votre réponse à la question 1, veuillez répondre à la question suivante :

  - Recevez-vous des subventions ou paiements (y compris toute forme de crédit à titre de subvention) ou toute autre forme d’assistance (financière ou autre) d’un gouvernement ?										Oui   Non 

Si oui, décrivez : ________________________________________________________________________

  - Un gouvernement vous a-t-il accordé des droits ou privilèges juridiques ou économiques spéciaux ou exclusifs pouvant affecter la compétitivité de vos biens, travaux ou services, ou influencer par ailleurs vos décisions commerciales ?		Oui   Non 

Si oui, décrivez : ________________________________________________________________________

  - Un gouvernement peut-il imposer ou ordonner l’une des actions suivantes à votre égard :

- toute réorganisation, fusion ou dissolution de votre entité, ou la formation ou l’acquisition de toute filiale ou autre affilié par votre entité	Oui   Non 

- la vente, la location, l’hypothèque, le nantissement ou la cession par ailleurs de vos principaux actifs, corporels ou incorporels, que ce soit ou non dans le cours normal des activités 						Oui   Non 

- l’interruption, la réinstallation ou l’altération substantielle de la production, de l’exploitation ou d’autres activités importantes de votre entreprise	Oui   Non 

- la signature, la résiliation ou la non signature par vous de contrats importants									Oui   Non 

- la nomination ou la révocation de vos cadres de direction, administrateurs, cadres supérieurs ou autres dirigeants, ou la participation par ailleurs à la direction ou au contrôle de vos affaires							Oui   Non 

- Avez-vous jamais appartenu à l’État ou été contrôlé par l’État ?			Oui   Non 

- Si votre réponse à la question 4 était oui, veuillez répondre aux questions suivantes

  - Pendant combien de temps avez-vous appartenu à l’État ? _________________

  - Quand votre entité a-t-elle été privatisée ? _________________________

  - Recevez-vous des subventions ou paiements (y compris toute forme de crédit à titre de subvention) ou toute autre forme d’assistance (financière ou autre) d’un gouvernement ?										Oui   Non 

Si oui, décrivez : ____________________________________________________________________

  - Même s’il ne détient pas la majorité du capital de votre entité ou ne la contrôle pas, un gouvernement continue-t-il à détenir une participation ou un pouvoir de prise de décisions dans votre entité ou dans vos affaires ?

Oui   Non 

Si oui, décrivez : ____________________________________________________________________

  - Payez-vous de l’argent à un État en dehors d’impôts ou de taxes dans le cadre ordinaire de vos affaires à des niveaux et pourcentages équivalents à d’autres entreprises n’appartenant pas à l’État dans votre pays qui sont engagées dans le même secteur d’activité ? 							Oui   Non 

Si oui, décrivez : ____________________________________________________________________

Les participants doivent noter les points suivants :

      - Avant d’annoncer le nom du Soumissionnaire retenu ou toute liste de Soumissionnaires pré-qualifiés pour ce marché, l’Entité MCA vérifiera auprès de la MCC si ce(s) Soumissionnaire(s) remplissent les conditions d’admissibilité. La MCC tiendra une base de données (à l’interne, par le biais de services d’abonnement ou des deux façons) des entreprises publiques connues, et chaque soumissionnaire retenu ou pré-qualifié concerné par la présente disposition sera comparé à la base de données et fera l’objet de recherches complémentaires selon ce que la MCC pourra juger nécessaire au vu des circonstances.

      - Toute déclaration inexacte faite par une entité soumettant une Offre pour ce marché pourra être considérée comme un cas de « fraude » aux fins des Directives relatives à la Passation des marchés du Programme de la MCC et de toutes autres politiques ou directives applicables de la MCC, y compris la Politique de la MCC sur la prévention, la détection et la répression de la fraude et de la corruption dans le cadre des opérations de la MCC.

      - Toute entité qui aura été jugée par la MCC comme s’étant constituée toute seule, comme ayant sous-traité une partie quelconque de son contrat financé par la MCC ou comme s’étant associée par ailleurs avec une autre entité dans le but, ou en ayant l’effet potentiel ou réel, d’éviter ou de contourner par ailleurs les dispositions des Directives relatives à la Passation des marchés du Programme de la MCC pourra être considérée par ailleurs comme une entreprise publique à toutes fins utiles en relation avec ces Directives.

      - Toute accusation digne de foi selon laquelle une entité soumettant une Offre en réponse à cet appel d’offres serait une entreprise publique n’étant pas autorisée à soumettre une offre conformément aux Directives relatives à la Passation des marchés du Programme de la MCC fera l’objet d’un examen dans le cadre d’une Contestation de l’attribution du marché conformément à ces Directives et portée à l’attention de l’instance de recours pour la Contestation de l’attribution du marché de l’Entité MCA.

Je certifie par la présente que les renseignements fournis ci-dessus sont sincères et exacts à tous égards importants et je comprends que toute déclaration inexacte, fausse déclaration ou omission de fournir les renseignements demandés dans la présente attestation peut être considérée comme un cas de « fraude » aux fins des Directives relatives à la passation des marchés du Programme de la MCC et d’autres politiques ou directives applicables de la MCC, y compris la Politique de la MCC sur la prévention, la détection et la répression de la fraude et de la corruption dans le cadre des opérations de la MCC.

Signature autorisée : __________________________________ Date : _________________

Nom du signataire (en caractères d’imprimerie) :

- Bordereau des Prix des Biens

Objet :  Acquisition des équipements didactiques au profit des établissements scolaires bénéficiaires dans le cadre de la composante MIAES (EDUCATION SECONDAIRE)/MODÈLE ATTAHADI :

ES-12-B : Paquet didactique

Référence de l’Appel d’offres :  DAO/CB/MCA-M/ES-12-B/Compact

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit | Description des Biens | Pays de provenance | Quantité et unité de mesure | Prix unitaire (Hors TVA+Hors Droit de douane) |  |  | Prix total du produit acheminé jusqu’à la Destination finale (Annexe 1-1) (col. 4´5) (Hors TVA+Hors Droit de douane) |
|  | A. Physique/Chimie : Secondaire qualifiant |  |  |  |  |  |  |
| A.1 | Ensemble interfaces, capteurs et accessoires pour EXAO |  | 31 |  |  |  |  |
| A.2 | Banc à coussin d’air |  | 31 |  |  |  |  |
| A.3 | Cuve à ondes |  | 31 |  |  |  |  |
| A.4 | Banc d’optique deux(2) mètres |  | 93 |  |  |  |  |
| A.5 | Ensemble d'optique pour étude de la réflexion et de la réfraction de la lumière |  | 93 |  |  |  |  |
|  | B. Physique/Chimie : Secondaire collégial |  |  |  |  |  |  |
| B.1 | Multimètre 2000 points |  | 252 |  |  |  |  |
| B.2 | Testeur de pH |  | 63 |  |  |  |  |
| B.3 | Thermomètre à liquide coloré |  | 252 |  |  |  |  |
| B.4 | Boite d'alimentation stabilisée et variable 0-30V/0-3A |  | 63 |  |  |  |  |
| B.5 | Dipôle actif (moteur électrique BT 6V, 6W) monté sur support |  | 63 |  |  |  |  |
| B.6 | Interrupteur à levier monté sur support |  | 189 |  |  |  |  |
| B.7 | Interrupteur à poussoir monté sur support |  | 63 |  |  |  |  |
| B.8 | Oscilloscope bi-courbe analogique 25MHz |  | 63 |  |  |  |  |
| B.9 | Aimant droit (paire ) |  | 252 |  |  |  |  |
| B.10 | Boussole en boite |  | 252 |  |  |  |  |
| B.11 | Aiguille aimantée de 70 mm sur pivot |  | 756 |  |  |  |  |
| B.12 | Ampèremètre analogique multi calibre à aiguille |  | 189 |  |  |  |  |
| B.13 | Ensemble électrostatique |  | 63 |  |  |  |  |
| B.14 | Interrupteur à couteau mono polaire monté sur support |  | 63 |  |  |  |  |
| B.15 | Voltmètre analogique multi calibre à aiguille |  | 189 |  |  |  |  |
| B.16 | Boite d'alimentation multi-tensions continues 2A |  | 189 |  |  |  |  |
| B.17 | Cordon avec fiches bananes mâle-mâle à reprise arrière (longueur 50 cm) couleur rouge |  | 1890 |  |  |  |  |
| B.18 | Cordon avec fiches bananes mâle-mâle à reprise arrière (longueur 50 cm) couleur noir |  | 1890 |  |  |  |  |
| B.19 | Lampe E10 montée sur support (12V/0,25A) |  | 189 |  |  |  |  |
| B.20 | Pince crocodile isolée à reprises arrière (couleur rouge) |  | 1575 |  |  |  |  |
| B.21 | Résistor monté sur support (10Ω, 1Watt) |  | 189 |  |  |  |  |
| B.22 | Résistor monté sur support (100Ω, 1Watt) |  | 189 |  |  |  |  |
| B.23 | Résistor monté sur support (470Ω, 1Watt) |  | 189 |  |  |  |  |
| B.24 | Rhéostat (33 Ohm) |  | 63 |  |  |  |  |
| B.25 | Rhéostat (100 Ohm) |  | 63 |  |  |  |  |
| B.26 | Fiches Bananes isolées, couleur bleu |  | 1575 |  |  |  |  |
| B.27 | Fiches Bananes isolées, couleur jaune |  | 1575 |  |  |  |  |
| B.28 | Bornes universelles isolées couleur rouge |  | 1575 |  |  |  |  |
| B.29 | Bornes universelles isolées couleur noir |  | 1575 |  |  |  |  |
| B.30 | LED montée sur support (couleur rouge) |  | 189 |  |  |  |  |
| B.31 | LED montée sur support (couleur verte) |  | 189 |  |  |  |  |
| B.32 | LED montée sur support (couleur jaune) |  | 252 |  |  |  |  |
| B.33 | Loupe à main |  | 252 |  |  |  |  |
| B.34 | Coupe-tube de verre à molette |  | 63 |  |  |  |  |
| B.35 | Spatule inox double |  | 63 |  |  |  |  |
| B.36 | Paire de gants de chimie |  | 189 |  |  |  |  |
| B.37 | Support élévateur à croisillons |  | 63 |  |  |  |  |
| B.38 | Assortiment de bouchons en caoutchouc |  | 63 |  |  |  |  |
| B.39 | Goupillon pour ballon |  | 126 |  |  |  |  |
| B.40 | Goupillon pour tube à essai |  | 126 |  |  |  |  |
| B.41 | Mortier avec pilon 150mL |  | 63 |  |  |  |  |
| B.42 | Papier filtre |  | 126 |  |  |  |  |
| B.43 | Pince en bois pour tube à essais (paire) |  | 126 |  |  |  |  |
| B.44 | Pince en bois pour ballon |  | 126 |  |  |  |  |
| B.45 | Porte tube à essais à six (6) tubes |  | 126 |  |  |  |  |
| B.46 | Porte tube à essais à douze (12) tubes |  | 126 |  |  |  |  |
| B.47 | Têt à gaz en terre réfractaire |  | 189 |  |  |  |  |
| B.48 | Lunettes de protection |  | 126 |  |  |  |  |
| B.49 | Balance électronique à affichage digital |  | 63 |  |  |  |  |
| B.50 | Électrode en graphite (paire) |  | 63 |  |  |  |  |
| B.51 | Clé à molette |  | 63 |  |  |  |  |
| B.52 | Tournevis (jeu de cinq (05)) |  | 63 |  |  |  |  |
| B.53 | Lime plate |  | 63 |  |  |  |  |
| B.54 | Lime batarde |  | 63 |  |  |  |  |
| B.55 | Marteau rivoir |  | 63 |  |  |  |  |
| B.56 | Paire de tenailles |  | 63 |  |  |  |  |
| B.57 | Pince universelle |  | 63 |  |  |  |  |
| B.58 | Pince à dénuder |  | 63 |  |  |  |  |
| B.59 | Rallonge électrique (2P + T) |  | 63 |  |  |  |  |
| B.60 | Scie à métaux et lames |  | 63 |  |  |  |  |
| B.61 | Scie égoïne et lames |  | 63 |  |  |  |  |
| B.62 | Tournevis à néon (testeur de phase) |  | 63 |  |  |  |  |
| B.63 | Boite à outils vide |  | 63 |  |  |  |  |
| B.64 | Becher forme basse en TPX (250mL) |  | 126 |  |  |  |  |
| B.65 | Cuvette en PE |  | 126 |  |  |  |  |
| B.66 | Entonnoir conique 60° en PP |  | 126 |  |  |  |  |
| B.67 | Eprouvette graduée en TPX (250mL) |  | 126 |  |  |  |  |
| B.68 | Eprouvette graduée en TPX (500mL) |  | 126 |  |  |  |  |
| B.69 | Fiole jaugée en PP (500mL) |  | 126 |  |  |  |  |
| B.70 | Flacon compte-gouttes 60 mL en PE |  | 126 |  |  |  |  |
| B.71 | Pipette graduée (25 mL) en PS |  | 126 |  |  |  |  |
| B.72 | Pipette graduée (10 mL) en PS |  | 126 |  |  |  |  |
| B.73 | Verre à pied en PP (250mL) |  | 126 |  |  |  |  |
| B.74 | Pipette compte goutte en PP 3mL |  | 126 |  |  |  |  |
| B.75 | Pissette en PP 250mL |  | 189 |  |  |  |  |
| B.76 | Poire à pipeter (modèle pro pipette) |  | 126 |  |  |  |  |
| B.77 | Papier indicateur de pH |  | 189 |  |  |  |  |
| B.78 | Pince coupante isolée |  | 63 |  |  |  |  |
| B.79 | Caméra numérique avec flexible |  | 126 |  |  |  |  |
| B.80 | Appareil pour l'étude de la statique du solide |  | 189 |  |  |  |  |
| B.81 | Dynamomètre de TP à ressort 10N |  | 189 |  |  |  |  |
| B.82 | Dynamomètre de TP à ressort 1N |  | 189 |  |  |  |  |
| B.83 | Dynamomètre à cadran 5N |  | 189 |  |  |  |  |
| B.84 | Support universel (socle + tige ) en forme de A, X,V, triangulaire ou trépied |  | 252 |  |  |  |  |
| B.85 | Pince à mâchoires à trois (03) doigts |  | 126 |  |  |  |  |
| B.86 | Noix de fixation |  | 756 |  |  |  |  |
| B.87 | Boite de masses marquées à crochets |  | 189 |  |  |  |  |
| B.88 | Banc de mécanique |  | 63 |  |  |  |  |
| B.89 | Ressorts à spires non jointives (25 N/m) |  | 189 |  |  |  |  |
| B.90 | Ressorts à spires non jointives (15 N/m) |  | 189 |  |  |  |  |
| B.91 | Ressorts à spires non jointives (10 N/m) |  | 189 |  |  |  |  |
| B.92 | Maquette compteur électrique |  | 63 |  |  |  |  |
| B.93 | Modèles moléculaires compact grand modèle quarante (40) boules |  | 126 |  |  |  |  |
| B.94 | Ensemble d'optique pour étude de la réflexion et de la réfraction de la lumière |  | 189 |  |  |  |  |
| B.95 | Disque de Newton avec moteur d'entrainement |  | 63 |  |  |  |  |
| B.96 | Chambre noire |  | 63 |  |  |  |  |
| B.97 | Banc d'optique un (1) m |  | 189 |  |  |  |  |
| B.98 | Ensemble manomètre à aiguille |  | 63 |  |  |  |  |
| B.99 | Lampe E10 montée sur support (6V / 0,35A): |  | 189 |  |  |  |  |
| B.100 | Lampe E10 montée sur support (3,5V/0,2A) |  | 189 |  |  |  |  |
| B.101 | Pince crocodile isolée à reprises arrière (couleur noire) |  | 1575 |  |  |  |  |
|  | C. SVT : Secondaire qualifiant |  |  |  |  |  |  |
| C.1 | Ensemble interfaces, capteurs et accessoires pour EXAO |  | 31 |  |  |  |  |
| C.2 | Caméra numérique avec flexible |  | 31 |  |  |  |  |
| C.3 | Altimètre |  | 31 |  |  |  |  |
| C.4 | Ecorché humain |  | 31 |  |  |  |  |
| C.5 | Microscope optique monoculaire |  | 93 |  |  |  |  |
| C.6 | Loupe binoculaire |  | 93 |  |  |  |  |
| C.7 | Hygromètre digital |  | 31 |  |  |  |  |
| C.8 | Balance électronique de précision |  | 31 |  |  |  |  |
| C.9 | Lames minces de roches magmatique et métamorphique |  | 62 |  |  |  |  |
| C.10 | Planches didactiques murales de Biologie - géologie et écologie |  | 62 |  |  |  |  |
| C.11 | Fossiles stratigraphiques |  | 62 |  |  |  |  |
| C.12 | Modèle anatomique du néphron 3D- X16 |  | 62 |  |  |  |  |
| C.13 | Kit test écologique |  | 31 |  |  |  |  |
| C.14 | Maquette d’immunoglobuline G |  | 62 |  |  |  |  |
| C.15 | Auto tensiomètre |  | 31 |  |  |  |  |
| C.16 | Structure des glucides |  | 62 |  |  |  |  |
| C.17 | Assortiment de bouchons en caoutchouc |  | 62 |  |  |  |  |
| C.18 | Structure d’ADN |  | 62 |  |  |  |  |
| C.19 | Papier pour chromatographie |  | 93 |  |  |  |  |
| C.20 | Acide Aminé (modèle chimique) |  | 62 |  |  |  |  |
| C.21 | Spectroscope à main |  | 93 |  |  |  |  |
| C.22 | Fossiles des gisement du phosphate marocain |  | 62 |  |  |  |  |
| C.23 | Appareil génital féminin humain |  | 31 |  |  |  |  |
| C.24 | Appareil génital masculin humain |  | 31 |  |  |  |  |
| C.25 | Modèle anatomique de fleur |  | 62 |  |  |  |  |
| C.26 | Frottis sang humain coloration Giemsa |  | 93 |  |  |  |  |
| C.27 | Méiose coupe transversale anthère de Lis |  | 93 |  |  |  |  |
| C.28 | Préparation microscopique de Tissu nerveux |  | 93 |  |  |  |  |
| C.29 | Préparation microscopique de Tissu sanguin |  | 93 |  |  |  |  |
| C.30 | Préparations microscopiques de Tissu hépatique, pancréatique et vasculaire |  | 93 |  |  |  |  |
| C.31 | Utérus coupe transversale phase folliculaire et lutéinique |  | 62 |  |  |  |  |
| C.32 | Plateau de transport de matériel |  | 93 |  |  |  |  |
| C.33 | Anthéridie et archégone de fougère |  | 93 |  |  |  |  |
| C.34 | Conjugaison spirogyre |  | 93 |  |  |  |  |
| C.35 | Coupe d'ovaire chez les mammifères |  | 93 |  |  |  |  |
| C.36 | Coupe testicule chez les mammifères |  | 93 |  |  |  |  |
| C.37 | Coupe transversale de réceptacle femelle chez le fucus |  | 93 |  |  |  |  |
| C.38 | Coupe transversale réceptacle mâle fucus |  | 93 |  |  |  |  |
| C.39 | Frottis de la rate |  | 93 |  |  |  |  |
| C.40 | Frottis de moelle rouge osseuse |  | 93 |  |  |  |  |
| C.41 | Frottis du ganglion lymphatique |  | 93 |  |  |  |  |
| C.42 | Mitose méristème |  | 93 |  |  |  |  |
| C.43 | Préparation microscopique de Tissu musculaire |  | 93 |  |  |  |  |
| C.44 | Carte géologique de Tamanar (Régional) |  | 93 |  |  |  |  |
| C.45 | Carte géologique du Monde |  | 93 |  |  |  |  |
| C.46 | Baromètre anéroïde de démonstration |  | 31 |  |  |  |  |
| C.47 | Matériel de sécurité: Gants - Lunette de protection - Masque de chimie |  | 62 |  |  |  |  |
| C.48 | Tuyau souple (feuille Anglaise) |  | 93 |  |  |  |  |
| C.49 | Chronomètre numérique |  | 31 |  |  |  |  |
| C.50 | Roches des sites sédimentaires marocains |  | 62 |  |  |  |  |
| C.51 | Carte topographiques et géologiques de Khouribga-Ouled Abdoun |  | 93 |  |  |  |  |
| C.52 | Roches magmatiques |  | 62 |  |  |  |  |
| C.53 | Roches métamorphiques |  | 62 |  |  |  |  |
| C.54 | Têt à combustion (creuset) |  | 93 |  |  |  |  |
| C.55 | Filtres optiques en plastique coloré |  | 93 |  |  |  |  |
| C.56 | Support pour deux entonnoirs |  | 93 |  |  |  |  |
| C.57 | Mortier avec pilon |  | 62 |  |  |  |  |
| C.58 | Carte topographique régionale du Maroc |  | 93 |  |  |  |  |
| C.59 | Tube pollinique en germination |  | 62 |  |  |  |  |
| C.60 | Papier filtre |  | 93 |  |  |  |  |
| C.61 | Porte tube à essais à douze (12) tubes |  | 93 |  |  |  |  |
| C.62 | Trépied |  | 93 |  |  |  |  |
| C.63 | Poire à pipeter |  | 93 |  |  |  |  |
| C.64 | Marteau de géologue |  | 62 |  |  |  |  |
| C.65 | Papier indicateur de pH |  | 93 |  |  |  |  |
| C.66 | Porte tube à essais à six (6) tubes |  | 93 |  |  |  |  |
| C.67 | Thermomètre à liquide coloré |  | 93 |  |  |  |  |
| C.68 | Loupe à main |  | 93 |  |  |  |  |
| C.69 | Boussole |  | 186 |  |  |  |  |
| C.70 | Toile métallique |  | 93 |  |  |  |  |
| C.71 | Goupillon pour tubes à essais |  | 93 |  |  |  |  |
| C.72 | Goupillon pour ballon |  | 93 |  |  |  |  |
| C.73 | Pinces en bois pour tube à essai |  | 93 |  |  |  |  |
|  | D. SVT : Secondaire collégial |  |  |  |  |  |  |
| D.1 | Caméra numérique avec flexible |  | 63 |  |  |  |  |
| D.2 | Réfrigérateur |  | 63 |  |  |  |  |
| D.3 | Altimètre |  | 126 |  |  |  |  |
| D.4 | Ecorché humain |  | 63 |  |  |  |  |
| D.5 | Microscope optique monoculaire |  | 189 |  |  |  |  |
| D.6 | Loupe binoculaire |  | 189 |  |  |  |  |
| D.7 | Balance électronique de précision |  | 126 |  |  |  |  |
| D.8 | Planches didactiques murales de Biologie - géologie et écologie |  | 378 |  |  |  |  |
| D.9 | Sismographe simple |  | 189 |  |  |  |  |
| D.10 | Bloc Diagramme diversité des failles |  | 126 |  |  |  |  |
| D.11 | Assortiment de bouchons en caoutchouc |  | 63 |  |  |  |  |
| D.12 | Marteau du géologue |  | 126 |  |  |  |  |
| D.13 | Boite à outils |  | 63 |  |  |  |  |
| D.14 | Crane de chat |  | 189 |  |  |  |  |
| D.15 | Carte des fonds océaniques montrant les limites des plaques lithosphériques |  | 63 |  |  |  |  |
| D.16 | Modèle anatomique de fleur |  | 126 |  |  |  |  |
| D.17 | Rein humain |  | 63 |  |  |  |  |
| D.18 | Appareil génital féminin humain |  | 63 |  |  |  |  |
| D.19 | Appareil génital masculin humain |  | 63 |  |  |  |  |
| D.20 | Cœur humain |  | 63 |  |  |  |  |
| D.21 | Dents humaines |  | 126 |  |  |  |  |
| D.22 | Kit de polarisation |  | 378 |  |  |  |  |
| D.23 | Crane humain |  | 63 |  |  |  |  |
| D.24 | Mâchoires humaines 16X |  | 63 |  |  |  |  |
| D.25 | Encéphale humain |  | 63 |  |  |  |  |
| D.26 | Modèle d’évolution d’une carie |  | 63 |  |  |  |  |
| D.27 | Carte Géologique du Maroc |  | 63 |  |  |  |  |
| D.28 | Carte géologique du Monde |  | 63 |  |  |  |  |
| D.29 | Matériel de sécurité: Gants - Lunette de protection - Masque de chimie |  | 126 |  |  |  |  |
| D.30 | Rallonge éléctrique (2P+T) |  | 63 |  |  |  |  |
| D.31 | Supports en bois pour entonnoirs |  | 378 |  |  |  |  |
| D.32 | Carte topographique d' EL HAJEB |  | 378 |  |  |  |  |
| D.33 | Cartes topographiques régionales |  | 378 |  |  |  |  |
| D.34 | Poire à pipeter |  | 126 |  |  |  |  |
| D.35 | Trépied |  | 126 |  |  |  |  |
| D.36 | Papier filtre |  | 126 |  |  |  |  |
| D.37 | Papier indicateur de pH |  | 189 |  |  |  |  |
| D.38 | Porte tube à essais à douze (12) tubes |  | 378 |  |  |  |  |
| D.39 | Têt à combustion (creuset) |  | 126 |  |  |  |  |
| D.40 | Thermomètre à liquide coloré |  | 378 |  |  |  |  |
| D.41 | Loupe à main |  | 378 |  |  |  |  |
| D.42 | Boussole |  | 378 |  |  |  |  |
| D.43 | Toile métallique |  | 378 |  |  |  |  |
| D.44 | Goupillon pour ballon |  | 189 |  |  |  |  |
| D.45 | Pinces en bois pour tube à essai |  | 378 |  |  |  |  |
| D.46 | Goupillon pour tubes à essai |  | 189 |  |  |  |  |
| D.47 | Pissette |  | 378 |  |  |  |  |
|  | E. TICE : secondaire collégial |  |  |  |  |  |  |
| E.1 | Pack Expérimentation robot mBot |  | 126 |  |  |  |  |
| E.2 | Kit de démarrage Avancé pour Arduino |  | 630 |  |  |  |  |
| Prix total de l’Offre BSF2 ((Hors TVA+Hors Droit de douane) |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau résumé :

Prix total de l’Offre BSF2 (Hors TVA+Hors Droit de douane) en USD ou en MAD

Nom du Soumissionnaire _______________________Signature du Soumissionnaire _________________________ Date ____________________

- Bordereau des prix et Calendrier d’achèvement pour les Services connexes

Objet : Acquisition des équipements didactiques au profit des établissements scolaires bénéficiaires dans le cadre de la composante MIAES (EDUCATION SECONDAIRE)/MODÈLE ATTAHADI :

ES-12-B : Paquet didactique

Référence de l’Appel d’Offres : DAO/CB/MCA-M/ES-12-B/Compact

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  | - 6 | - 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Produit | - Description des Services connexes (à l’exception du transport intérieur et autres services requis au Maroc afin d’acheminer les Biens jusqu’à leur Destination finale | - Pays d’origine | - Date de livraison et Destination finale | - Quantité et unité de mesure |  | - Prix unitaire | - Prix total par produit - (col. 5 x 6) |  |
|  | Transfert de compétence : Le paramétrage minimal des appareils de mesure |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Transfert de compétence : L’usage des équipements EXAO |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Transfert de compétence : L’usage du kit Robotique |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Prix total de l’Offre BSF3 |  |  |  |

- Formulaire de renseignements sur le Soumissionnaire

Objet : Acquisition des équipements didactiques au profit des établissements scolaires bénéficiaires dans le cadre de la composante MIAES (EDUCATION SECONDAIRE)/MODÈLE ATTAHADI :

ES-12-B : Paquet didactique

Référence de l’Appel d’Offres : DAO/CB/MCA-M/ES-12-B/Compact

| - 1. Constitution ou statut juridique du Soumissionnaire |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Lieu de constitution |  |
|  | - Lieu principal de l’activité |  |
| - 2. Dénomination sociale de chacun des participants à la coentreprise (le cas échéant) |  |  |
|  | - [Insérer la dénomination sociale de chacun des participants à la coentreprise et remplir le Formulaire BSF5 : Formulaire d’informations relatives aux associés d’une coentreprise ci-dessous pour chacun des associés de la coentreprise] |  |
| - 3. Ci-joint la copie des documents suivants : |  |  |
| - Acte constitutif ou certificat de constitution du Soumissionnaire mentionné au point 1, faisant foi de l’éligibilité du Soumissionnaire conformément à la clause 5 des IS ; - Lettre d’intention de constituer une coentreprise ou de conclure un contrat de coentreprise conformément à la sous-clause 5.3 des IS ; - Procuration en bonne et due forme du signataire autorisé à signer pour et au nom du Soumissionnaire conformément à la sous-clause 23.1 des IS ; Formulaire de certification d’entreprise publique [BSF 1.1] - Cochez les cases et joignez les documents demandés à votre Offre. |  |  |

Les informations fournies ci-dessus seront utilisées aux fins de vérifier la post-qualification du Soumissionnaire, ainsi que le prévoit la clause 38 des IS. Ces informations ne seront pas incorporées au Contrat. Le Soumissionnaire adaptera et étendra ce formulaire BSF4 en cas de besoin. Les sections pertinentes des documents ci-joints seront traduites en français.

- Formulaire d’informations relatives aux associés d’une coentreprise

Objet : Acquisition des équipements didactiques au profit des établissements scolaires bénéficiaires dans le cadre de la composante MIAES (EDUCATION SECONDAIRE)/MODÈLE ATTAHADI :

ES-12-B : Paquet didactique

Référence de l’Appel d’offres :  DAO/CB/MCA-M/ES-12-B/Compact

| 1. Constitution ou statut juridique des associés du Soumissionnaire |  |
| --- | --- |
| - Lieu de constitution |  |
| - Lieu principal de l’activité |  |
| - 2. Ci-joint la copie des documents originaux suivants : |  |
| - Acte constitutif ou certificat de constitution du Soumissionnaire mentionné au point 1, faisant foi de l’éligibilité du Soumissionnaire conformément à la clause 5 des IS ; - Lettre d’intention de constituer une coentreprise ou de conclure un contrat de coentreprise conformément à la sous-clause 5.3 des IS ; - Procuration en bonne et due forme du signataire de l’entité mentionnée au point 1 ci-dessus dans les mêmes conditions que celles prévues pour les Soumissionnaires à la sous-clause 24.1 des IS ; - Formulaire de certification d’entreprise publique [BSF 1.1] Cochez les cases et joignez les documents demandés à votre Offre. |  |

Les informations demandées ci-dessus seront fournies pour chaque associé d’une coentreprise.

Joignez le contrat passé entre les associés de la coentreprise (qui lie tous les associés), qui montre que :

- les associés seront responsables solidairement et conjointement de l’exécution du Contrat, conformément aux termes du Contrat ;

- l’un des associés sera désigné associé référent ; il sera autorisé à engager des dépenses et à recevoir des instructions pour et au nom de l’ensemble des associés de la coentreprise ; et

- l’exécution de l’intégralité du Contrat, y compris les paiements, seront effectués exclusivement avec l’associé référent désigné.

- Formulaire de Garantie d’Offre (Garantie bancaire)

[La banque, comme le lui a demandé le Soumissionnaire, doit remplir le formulaire conformément aux instructions indiquées]

Banque : [Nom de la Banque et adresse de l’agence ou du bureau délivrant la Garantie]

Bénéficiaire : Agence MCA-Morocco

Complexe administratif et culturel de la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales de l’Education - Formation,

Avenue Allal EL FASSI- Madinat AL IRFANE Hay Riad, Rabat- Maroc

Date : [Insérer la date]

N° de référence de l’Offre : DAO/CB/MCA-M/ES-12-B/Compact

Garantie d’Offre n° : ___________________________

Considérant que [insérer le nom du Soumissionnaire] (ci-après « le Soumissionnaire ») a déposé son offre datée du [insérer les jour, mois, année] sous la référence indiquée ci-dessus pour la fourniture de [insérer le nom des Biens] (ci-après « l’Offre »).

De plus, nous comprenons que, selon les conditions de l’appel d’offres, les Offres doivent être accompagnées par une Garantie d’Offre.

À la demande du Soumissionnaire, nous [insérer nom de la banque] nous engageons irrévocablement à vous verser toute somme d’un montant total ne dépassant pas [insérer le montant en chiffres] ([insérer le montant en lettres]) dès réception par nous de votre première demande écrite accompagnée d’une déclaration écrite indiquant que le Soumissionnaire a manqué à son/ses obligation(s) aux termes des conditions de l’appel d’offres, parce qu’un Soumissionnaire :

- a retiré son Offre au cours de la période de validité [insérer les dates de validité de l’Offre] spécifiée par le Soumissionnaire sur  la Fiche de Soumission de l’Offre, exception faite des cas stipulés à la clause 22.2 des IS ; ou

- si le Soumissionnaire, ayant été informé que son Offre a été jugée la moins disante, n’accepte pas la correction d’erreurs constatées dans son Offre par l’Acheteur, au titre du paragraphe 32 des IS ; ou

- si le Soumissionnaire, ayant été informé que l’Acheteur a retenu son Offre, omet dans les délais spécifiés de :

          - fournir la Garantie d’Exécution conformément à la clause 16 du CCAG et à la clause 44 des IS ou

          - de signer le Contrat de Marché, conformément à la clause 43 des IS.

Cette garantie expirera : a) si le Soumissionnaire est le Soumissionnaire retenu, dès réception de copies du Contrat signées par le Soumissionnaire et de la garantie d’exécution qui vous a été remise sur instruction du Soumissionnaire ; ou b) si le Soumissionnaire n’est pas le Soumissionnaire retenu, dès réception d’une copie d’une notification de votre part indiquant que le Soumissionnaire retenu a signé le Contrat et fourni la garantie d’exécution requise ; ou ii) 28 jours après expiration du délai de validité de l’Offre du Soumissionnaire.

Par conséquent, toute demande de paiement au titre de cette garantie devra nous parvenir, à cette agence/à cette succursale, à la date d’expiration au plus tard.

[La Banque Émettrice doit supprimer les mentions inutiles] Nous confirmons que [nous sommes une institution financière légalement autorisée à fournir cette garantie au Maroc] [OU] [nous sommes une institution financière située à l’extérieur du Maroc mais avons une institution financière correspondante située au Maroc qui assurera l’applicabilité de cette garantie. Le nom de notre banque correspondante et nos coordonnées sont les suivants : [insérer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique].]

Cette garantie est soumise aux Règles uniformes relatives aux garanties sur demande, révision de 2010, publication n° 758 de la CCI, sauf indication contraire ci-dessus.

| Signé : |  |
| --- | --- |
| En qualité de : |  |
| [Nom en caractères d’imprimerie] |  |
| dûment autorisé à signer la Garantie d’Offre pour et au nom de [Insérer le nom et l’adresse de l’institution financière] |  |
| Date [Insérer la date] |  |

- Formulaires des données environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité

Objet : Acquisition des équipements didactiques au profit des établissements scolaires bénéficiaires dans le cadre de la composante MIAES (EDUCATION SECONDAIRE)/MODÈLE ATTAHADI :

ES-12-B : Paquet didactique

Référence de l’Appel d’Offres : DAO/CB/MCA-M/ES-12-B/Compact

Nous, les soussignés, déclarons que :

- les feuilles de données Santé et Sécurité (S&S) ci-jointes, y compris les licences, permis ou autres documents énumérés ci-dessous et exigés à la Section 5 : Conditions Particulières de Fourniture, sont actuelles et valides ; et,

- les permis, licences et autres documents relatifs aux questions environnementales et sociales énumérés ci-dessous et exigés à la Section 6 : Conditions Particulières de Fourniture, sont actuels et valides

| Signé : |  |
| --- | --- |
| En qualité de : |  |
| [Nom en caractères d’imprimerie] |  |
| dûment autorisé à signer le document pour et au nom de [Insérer le nom et l’adresse] |  |
| Date [Insérer la date] |  |

- Autorisation du fabricant

Objet : Acquisition des équipements didactiques au profit des établissements scolaires bénéficiaires dans le cadre de la composante MIAES (EDUCATION SECONDAIRE)/MODÈLE ATTAHADI :

ES-12-B : Paquet didactique

Référence de l’Appel d’Offres : DAO/CB/MCA-M/ES-12-B/Compact

[Cette lettre d’autorisation sera imprimée sur du papier à en-tête du fabricant des Biens et signée par une personne ayant autorité de signature pour et au nom de ce fabricant. Le Soumissionnaire doit joindre cette lettre d’autorisation à son Offre, si cela est prévu aux FDAO].

CONSIDÉRANT QUE

Nous, [insérer le nom du fabricant] sommes des fabricants réputés de [insérer le type de biens fabriquées] possédant des usines à [insérer l’emplacement de(s) usines(s)].

PAR LA PRÉSENTE, nous

- autorisons [insérer le nom du Soumissionnaire] à soumettre une Offre en réponse à l’Appel d’Offres indiqué ci-dessus. L’objet de cette Offre est de fournir les Biens suivants :  [insérer la description des Biens] fabriqués par nous, et par la suite de négocier et de signer le Contrat de fourniture de ces Biens.

- ET

- étendons notre pleine garantie, conformément à la clause 26 du Cahier des Clauses Administratives Générales, aux Biens proposés dans l’Offre.

| Signé : |  |
| --- | --- |
| En qualité de : |  |
| [Nom en caractères d’imprimerie] |  |
| dûment autorisé à signer le document pour et au nom de [Insérer le nom et l’adresse] |  |
| Date [Insérer la date] |  |

- Capacité financière du Soumissionnaire

La capacité financière du Soumissionnaire à fournir les Biens requis est impérative. Le soumissionnaire est tenu de fournir des renseignements sur sa situation financière. Cette exigence peut être satisfaite par la présentation de l’un des documents suivants : états financiers vérifiés pour les trois (3) dernières années, accompagnés de lettres de vérification OU états financiers certifiés pour les trois (3) dernières années, accompagnés de déclarations fiscales ET preuve d’un financement dédié à la mise en œuvre du contrat. Cette preuve peut être, par exemple, sous forme d’une attestation de sa banque, ou d’une autre institution compétente, avec lequel le soumissionnaire possède ou a accès au financement nécessaire (accès à des ressources financières ou la disponibilité de telles ressources comme des actifs liquides, des biens immobiliers non grevés d’hypothèque, des lignes de crédit, et autres moyens financiers…).

L’absence de l’un de ces documents soumis comme justificatif de la capacité financière entraînera le rejet de l’Offre.

Si l’Offre est soumise par une coentreprise, toutes les parties de la coentreprise sont tenues de fournir leurs états financiers et ces documents. Les rapports doivent être soumis dans l’ordre d’importance des Associés de la coentreprise, du plus important au moins important.

L’Acheteur se réserve le droit de demander des informations supplémentaires sur la capacité financière du Soumissionnaire. Tout Soumissionnaire ne parvenant pas à démontrer, à travers  ses registres financiers, qu’il a la capacité financière de fournir les Biens exigés peut être disqualifié.

- Procès, litiges, arbitrages, actions en justice, plaintes, enquêtes et différends actuels et antérieurs impliquant le Soumissionnaire

[Fournir des informations sur les procès, litiges, arbitrages, actions en justice, plaintes, enquêtes ou différends actuels ou antérieurs couvrant les cinq (5) dernières années comme indiqué dans le formulaire ci-dessous].

Le Soumissionnaire, ou une société, une entité ou une filiale apparentée, a-t-il été, au cours des cinq (5) dernières années, impliqué dans un procès, un litige, un arbitrage, une action en justice, une plainte, une enquête ou un différend dont la procédure ou l’issue pourrait raisonnablement être interprétée par l’Acheteur comme pouvant avoir un impact sur la situation financière ou les conditions de fonctionnement du Soumissionnaire d’une manière pouvant affecter négativement sa capacité à satisfaire à l’une quelconque de ses obligations en vertu du Contrat ?  Non :____ Oui :______ (voir ci-dessous)

| Litiges, arbitrages, actions en justice, plaintes, enquêtes, différends au cours des cinq (5) dernières années |  |  |
| --- | --- | --- |
| Année | Objet du litige | Montant à acquitter par le Soumissionnaire en équivalents Dollars US |

- Références concernant les Contrats financés par la MCC

Chaque Soumissionnaire ou membre d’une coentreprise/Association agissant en tant que Soumissionnaire doit remplir ce formulaire et y inclure des informations sur tous les contrats financés par la MCC (exécutés soit directement avec la MCC, soit avec une Entité du Millennium Challenge Account, partout dans le monde) auxquels le Soumissionnaire ou un membre d’une coentreprise/Association agissant en tant que Soumissionnaire participe ou a participé en tant que Fournisseur, affilié, associé, filiale, Sous-traitant ou dans tout autre rôle.

| Contrats avec la MCC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom et numéro du Contrat | Rôle dans le Contrat | Montant total du Contrat | Nom et adresse de l’Acheteur |
| Contrats avec une Entité MCA |  |  |  |
| Nom et numéro du Contrat | Rôle dans le Contrat | Montant total du Contrat | Nom et adresse de l’Acheteur |

- SR1 Liste des Biens et calendrier de livraison

| - Poste - n° | - Description des Biens | - Quantité | - Unité de mesure | - Destination finale précisée à la clause 15.6 des IS des FDAO | - Date de livraison exigée par l’Acheteur (selon les Incoterms retenus (DDP Destination finale)) |  | - Date de livraison proposée par le Soumissionnaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Date de livraison, au plus tôt : | - Date de livraison, au plus tard : |  |
| - [Insérer n° de produit] | - [Insérer description des Biens] | - [Insérer quantité de produits à livrer] | - [Insérer unité de mesure pour la quantité] | - [Insérer lieu de livraison] | - [Insérer le nombre de jours à compter l’ordre de démarrage] | - [Insérer le nombre de jours à compter de la date de validation du site pilote] | - [Insérer le nombre de jours à compter de la date de validation du site pilote] |
|  | - Se référer à l’article 5 : Spécifications minimales des prestations demandées dans SR3 |  | - U | - Annexe 1-1 - Annexe 1-2 - Annexe 1-3 | - 6 semaines (site pilote) | - 16 semaines après la validation du site pilote |  |

- SR2 Liste des Services connexes et calendrier de réalisation

| - Service | - Description | - Quantité1 | - Unité de mesure |  | - Lieu où seront fournis les Services |  | - Date(s) de réalisation finale(s) des Services |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - [Insérer n° de service] | - [Insérer description des Services connexes] | - [Insérer quantité de produits à livrer] | - [Insérer unité de mesure pour les produits] |  | - [Insérer nom du Lieu] |  | - [Insérer Date(s) de réalisation exigée(s)] |  |
|  | Se référer à l’article 5 : f.Transfert de compétence dans SR3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Le cas échéant |  |  |  |  |  |  |  |  |

Article 5 : Spécifications minimales des prestations demandées

##### Physique/Chimie : Secondaire qualifiant

| N | Désignation | Spécifications demandées | Spécifications proposées |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ensemble interfaces, capteurs et accessoires pour EXAO | Ensemble interfaces, capteurs et accessoires pour EXAO Cet ensemble doit être constitué de : 1) Interfaces d’acquisition (lot de trois (3)) : - Fréquence d'échantillonnage : 1MHz au moins par voie - Résolution minimum 12 bit - Alimentation adéquate Connectivité : - Port USB pour PC ; - Quatre (4) ports au moins pour capteurs ; - Deux (2) entrées analogiques au moins sur douilles sécurisées de 4 mm à double puits, ± 5V minimum ; - Deux (2) sorties analogiques au moins sur douilles sécurisées de 4 mm à double puits, ± 5V minimum 2) Capteurs (adaptateurs et sondes) externes et séparés : - Tesla-mètre (Doit permettre de mettre en évidence le champ magnétique et ses composantes de façon commutable par bouton adéquat), (jusqu'a +/-100 mT) ; - De pression (doit permettre la mesure de la pression absolue et relative de façon commutable par bouton adéquat), (jusqu'à 2000hPa) ; - Voltmètre : DC/AC, multi calibres (0,01V à 12V) au moins ; - Ampèremètre : DC/AC, multi calibres (0,01A à 2A) au moins ; - pH-mètre (de 0,1u.pH à 14u.pH), (précision 0,1u.pH), (deux points pour étalonnage) ; - Conductimètre (jusqu'à 10 mS/cm), (un point pour étalonnage) ; - De force ( lot de deux (2)) , (jusqu'à 5N) ; - De mouvement (ou de distance) (lot de deux(2)), Plage de mesure de 10 cm à 2 m au moins ; - Angulaire pour mesure d'angles ; plage de mesure étalée sur 300° au moins avec une précision de 3% au moins en une ou plusieurs gammes. - Thermomètre : sonde en inox, (de -20°C à 120°C) au moins; - De son (100 dB au moins); - Capteur de passage (lot de deux (2)): Permettant de mesurer le temps de passage d'un corps devant un capteur et le temps qu'il met pour passer entre deux capteurs avec une précision de 10µs au moins 3) Accessoires : - Nécessaires pour étude des mouvements rectilignes uniformes (sans frottements) et variés sur plan horizontal et incliné : banc ou rails ou règles, mobiles ... - Nécessaires pour étude des oscillateurs mécaniques (pendule élastiques, simple et pesant avec et sans frottements) supports et adaptateurs ; - Nécessaires pour dosage acido-basique et ox-red : burette électronique adaptée à l'interface et au capteur ; - Nécessaires pour l’étalonnage des capteurs pH-mètre et conductimètre (Solutions tampons) 4) Logiciel d’acquisition et de traitement de données : sur support informatique et/ou intégré dans l'interface, compatible avec l’interface (dernière version complète avec licence (mise à jour assurée)) - La connexion (interface et capteurs; interface et périphériques (Pc, tablettes, imprimante ...)), doit être assuré avec fils et/ou sans fils - Les accessoires doivent être compatibles avec les interfaces et les capteurs Livré avec : - Alimentation de l'interface et cordons de raccordement nécessaires au PC et entre les composantes de l'ensemble; - Manuel technique d'utilisation et livret pédagogique d'expériences, sur papier et sur support numérique, en français et/ou en arabe |  |
| 2 | Banc à coussin d’air | Banc à coussin d’air - Ensemble complet utilisant la technique du coussin d'air pour réaliser les études expérimentales quantitatives des mouvements rectilignes ainsi que des oscillations mécaniques d'un pendule élastique horizontale ou incliné Composition minimale exigée : - Un banc à coussin d'air compact en matériau métallique inoxydable avec système d'ajustement de l'horizontalité et du réglage d'inclinaison - Soufflerie fixée au tube ou séparée - Alimentation 220 V/50Hz avec prise (2P+T), longueur utile 120 cm environ, muni d'un système de réglage du débit du coussin d'air - Deux Cavaliers adéquats au moins avec possibilité de faire varier leur masse - Un système adéquat et complet d'enregistrement (cylindre et générateur d'impulsions...) - Un (1 ) lot de 100 feuilles de papier spécial d'enregistrement Ensemble livré, sauf banc, dans une mallette en plastique rigide ou en matériau métallique protégé contre la rouille avec mousse alvéolée et avec un livret pédagogique d'expériences en français et/ou arabe Nouveau modèle avec caméras ou ExAO |  |
| 3 | Cuve à ondes | Cuve à ondes: L'ensemble complet et homogène, doit permettre l'étude expérimentale quantitative des ondes mécaniques à la surface de l'eau (ondes progressives, ondes stationnaires, interférences, réflexion, réfraction, diffraction, etc. Composition minimale exigée : - Une cuve transparente de Dimensions minimales cuve : 50 x 30 x 35 cm, profondeur d'eau 1cm montée sur un bloc support stable, rigide et protégé contre l'oxydation - Un miroir, adapté à la cuve, pour la réflexion des vibrations de la surface de l'eau sur grand écran - Un écran dépoli adapté à la cuve amovible - Un stroboscope adéquat en puissance, en fréquence et en luminosité - Un système adéquat (source de vibrations efficaces) pouvant générer des ondes réglables en fréquence de 0,5 Hz à 500 Hz et en amplitude de 0 à 5 mm environ - Possibilité de synchronisation automatique de la source et du stroboscope - Système de commande adéquat et adapté à la cuve - Alimentation en 220V/50Hz par câble (2P+T) - Différents accessoires nécessaires et adéquats pour réaliser des sources vibratoires : ponctuelles, doubles, fentes, miroirs, dioptre, lentilles ... Livré avec deux (2) (lampes ou LED) de rechange pour stroboscope, un livret pédagogique d'expériences en français et/ou arabe et un coffret ou mallette rigide et adéquat(e) de rangement |  |
| 4 | Banc d’optique deux(2) mètres | Banc d’optique deux(2) mètres: Composition minimale exigée: - Un (1) Banc profilé, rigide, stable, en matériau métallique inoxydable, de longueur deux(2) mètres environ et muni d’une graduation, en mm sur 170 cm environ , bien visible et bien fixée sur le banc - Une (1) source lumineuse (lampe à filament droit ou LED) de puissance 5 à 40w, logée dans un boîtier, en matériau inoxydable et ajouré pour assurer un bon refroidissement, avec alimentation et support adéquats et munie d'un symbole objet (lettre, chiffre ...) sur support adéquat et d'un réglage du faisceau lumineux - Quatre (4) (supports/cavaliers) en matériau inoxydable pour fixation, par système adéquat, des portes (lentilles, diaphragmes, diapositives, prismes, miroirs, écrans …), et positionnement stable sur le banc, avec index de repérage et possibilité de réglage vertical et latéral - Trois (3) portes lentilles adaptés aux lentilles - Un (1) porte diapositive - Un (1) porte prisme - Un (1) jeu de quatre (4) diaphragmes adaptés au porte diaphragme - Un (1) écran gradué au mm de dimensions entre 10 cm et 20 cm de côté - Un (1) écran dépoli de dimensions entre 10 cm et 20 cm de côté - Un (1) Lot de cinq (5) lentilles en verre assorties Φ=40 mm au moins, Focales : -50; -150; +150; +200; +300 mm, et un (1) prisme en verre adaptés au porte prisme - Un lot de trois (3) Réseaux de diffraction : (140 ; 530 ; 1000 traits/mm environ), monté chacun dans un sous cache diapositive de dimensions adaptées au porte diapositive - Un miroir plan de diamètre 40 mm au moins et adapté aux potes lentilles Les hauteurs et les diamètres des différents supports doivent être adaptés pour ajuster l'alignement de l'axe optique - Ensemble livré, sauf banc, dans un coffret ou mallette en plastique rigide ou en matériau métallique protégé contre la rouille et avec un livret pédagogique d'expériences en français et/ou en arabe |  |
| 5 | Ensemble d'optique pour étude de la réflexion et de la réfraction de la lumière | Ensemble d'optique pour étude de la réflexion et de la réfraction de la lumière - Constitution minimale exigée : - Une (1) source lumineuse (lampe à filament droit ou LED) logée dans un boîtier en plastique rigide ou en matériau métallique protégé contre l'oxydation (doté d'un système d'aimantation très puissants, imperdable et incrusté dans le boitier pour démonstration par accroche efficace sur un tableau) et ajouré pour assurer un bon refroidissement. Possibilité d’obtenir des faisceaux divergents, convergents ou parallèles par réglage de la position d’une lentille amovible. Le boîtier doit être muni de deux miroirs latéraux qui permettent l’étude des couleurs par insertion de caches-diapositives - Un jeu de quatre (4) fentes (une large, une à une (1) fente, une à trois (3) fentes et une à quatre (4) fentes) - Un miroir plan - Deux (2) lentilles biconvexes 99 mm < F1< 151 mm; et 199 < F2 < 351 mm - Une lentille biconcave 49 < F < 101 mm - Une lame à face parallèle - Un prisme en verre équilatéral - Un prisme en verre rectangulaire - Six (6) filtres (en caches-diapositives) : trois (3) primaires (Rouge, Vert et Bleu) et trois (3) secondaires (cyan, jaune et magenta) et une série de huit (8) cartes colorées; - Un (1) demi cylindre transparent de 10 cm au moins; - Un (1) disque en plastique gradué en degrès (360°C) de 20 cm de diamètre au moins - Ensemble livré, avec deux (2) (lampes ou LED) de rechange et cordon d'alimentation , dans un coffret ou mallette en plastique rigide ou en matériau métallique protégé contre la rouille avec mousse alvéolée et avec un livret pédagogique d'expériences en français et/ou en arabe |  |

##### Physique/Chimie : Secondaire collégial

| IDN | Désignation | Spécifications techniques demandées | Spécifications proposées |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multimètre 2000 points | Multimètre 2000 points - Affichage à cristaux liquides 2000 points au moins - Alimentation par piles alcalines - Tension AC/ DC : 0 à 600V (gamme : 200mV / 2V / 20V / 200V / 500V ± 1,0% à ± 1,2%) - Courant AC/DC : 200 µA à 10A (gamme : 200µ / 2mA / 20mA / 200mA / 10A ± 1,5% à ± 2,0%) - Résistance : jusqu'à 20 Mohms (gamme : 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / 2MΩ ± 1,0% à ± 1,5%) - Protection électronique et par fusible. Boitier en matière plastique rigide, dimensions : 150 x 85 x 40 mm environ - Doit posséder au moins les fonctions suivantes : Ohmmètre, Voltmètre, Ampèremètre, Mesure de température, Test de continuité, capacimètre, fréquencemètre et test de tansistors Livré avec cordons de raccordement adéquats, sonde de température type K, piles alcalines de rechange, une gaine de protection antichoc et une notice en français et/ou en arabe |  |
| 2 | Testeur de pH | Testeur de pH - Mesure : de 0,00 à 14,00 u.pH - Etalonnage : en deux (2) points et électrode interchangeable - Résolution : 0,01pH - Dimensions : 60 x 50 x 30 mm environ - Masse : (50 à100 g ) - Alimentation par piles 6000mAh au moins (fournies) - Affichage large à cristaux liquides Livré avec piles de rechange ( deux fois le nombre necessaire pour le fonctionnement) , électrode de rechange et notices en français et/ou en arabe |  |
| 3 | Thermomètre à liquide coloré | Thermomètre à liquide coloré - gamme : -10°C à +110°C au moins avec une graduation au degré - Tube en verre terminé par un œillet de suspension Livré sous étui adéquat de protection |  |
| 4 | Boite d'alimentation stabilisée et variable 0-30V/0-3A | Boite d'alimentation stabilisée et variable: 0-30V/0-3A - Boitier en plastique rigide ou en matériau métallique protégé contre la rouille Alimentation stabilisée et variable - Tension de sortie continue : 0-30V (réglable) - Courant de sortie : 0-3A (réglable) - Alimentation secteur 220V/50Hz avec cordon standard (2P+T) - Sorties : tension continue avec réglage fin - Protection primaire : fusible accessible facilement de l'extérieur - Protection contre les courts circuits, les échauffements excessifs et les surintensités - Ventilation par ventilateur intégré - Visualisation séparée de la tension et de l’intensité du courant par double affichage numérique de 12 mm au moins Livrée avec notice en français et/ou en arabe et schéma électronique |  |
| 5 | Dipôle actif (moteur électrique BT 6V, 6W) monté sur support | Dipôle actif (moteur électrique BT 6V, 6W) monté sur support - Moteur apparent monté sur socle isolant stable et rigide - Branchement par douilles de sécurité 4 mm à double puits - Vitesse de rotation à vide de l’ordre de 10000 tr/min minimum. Diamètre moteur de l’ordre de 25 à 30mm |  |
| 6 | Interrupteur à levier monté sur support | Interrupteur à levier monté sur support Monté sur support, isolant, stable, rigide et muni de : - Deux (2) bornes de sécurité 4 mm à double puits, de couleurs différentes normalisées - Schéma normalisé sérigraphie - Courant admissible 10A - Capot transparent pour permettre aux élèves de voir les composants - Système d'aimantation très puissants, imperdable et incrusté dans le boitier pour démonstration par accroche efficace sur un tableau |  |
| 7 | Interrupteur à poussoir monté sur support | Interrupteur à poussoir monté sur support - Monté sur support rigide stable et muni de 2 bornes de sécurité 4 mm à double puits - Schéma normalisé sérigraphié - Capot transparent pour permettre aux élèves de voir les composants - Système d'aimantation très puissants, imperdable et incrusté dans le boitier pour démonstration par accroche efficace sur un tableau - Courant admissible 10 A |  |
| 8 | Oscilloscope bi-courbe analogique 25MHz | Oscilloscope bi-courbe analogique 25MHz caractéristiques minimales : - Affichage LCD monochrome 320x240 - Deux voies d’amplification - Sensibilité verticale de 2mV/div à 5V/div - Impédance d'entrée 1MW/13p - Tension maximale d'entrée 400V (en CC et en CA) - Affichage : voies A; B; A et B; (- B); (A+B); (A-B), MODE XY - Déviation Horizontale : Base des temps : de 20ns/div à 50s/div - Alimentation 220V/50Hz par cordon (2P+T) - Livré avec un jeu de deux (2) sondes 1/1, deux (2) adaptateurs BNC/fiches bananes sécurisées 4 mm et une notice d’utilisation en français et/ou en arabe |  |
| 9 | Aimant droit (paire ) | Aimant droit (paire) - Aimant en néodyme de forme rectangulaire de dimensions 10x20x100 mm environ Livré avec deux barres pour fermeture du circuit magnétique dans un petit coffret adéquat avec pôles repérés |  |
| 10 | Boussole en boite | Boussole en boite - Montée en boite en matériau inoxydable, rigide, avec couvercle et arrêt de l’aiguille - Diamètre au moins égal à 40 mm |  |
| 11 | Aiguille aimantée de 70 mm sur pivot | Aiguille aimantée de 70 mm sur pivot - Aiguilles aimanté de 70 mm montée sur pivot en matériau métallique qui ne se rouille pas avec socle rigide et stable; nord de l'aiguille fléché ou pôles de couleurs différentes |  |
| 12 | Ampèremètre analogique multi calibre à aiguille | Ampèremètre analogique multi calibre à aiguille Caractéristiques techniques minimales exigées : - Courant DC : de 0,1mA à 10A (six (6) calibres au moins) - Courant AC : 10mA à 10A (cinq (5) calibres au moins) - Classe de précision : de ± 1,5 % à ± 2,5 % environ - Cadran : -- DC : deux (2) échelles et AC : deux (2) échelles (les échelles de DC et de AC de couleurs différentes) -- Doté d’un miroir Anti parallaxe - Connexion par douilles sécurisées 4 mm double puits - Protection de polarité et contre les surcharges - Muni d’un système adéquat pour une lecture aisée en position verticale et/ou inclinée - Dimensions : 160 x 100 x 60 mm environ |  |
| 13 | Ensemble électrostatique | Ensemble électrostatique - Constitué de : - Un (1) pendule léger suspendu à une potence isolante hauteur égale à 250 mm environ sur socle stable et rigide - Un (1) bâton d'ébonite : Ø=10 mm ; L=200 mm environ - Un (1) bâton de verre demi-dépoli : Ø=15mm ; L=200 mm environ - Un (1) bâton mi-laiton ou cuivre /mi-plexiglas : Ø=15mm ; L=200 mm environ - Une (1) peau électrostatique adéquate de dimension : 100 x 100 mm au moins |  |
| 14 | Interrupteur à couteau mono polaire monté sur support | Interrupteur à couteau mono polaire monté sur support - En matériau métallique inoxydable, monté sur support, isolant, stable et rigide muni de : - Deux (2) bornes de sécurité 4 mm à double puits, de couleurs différentes normalisées - Schéma normalisé sérigraphié - Système d'aimantation très puissants, imperdable et incrusté dans le boitier pour démonstration par accroche efficace sur un tableau - Courant admissible 10A au moins |  |
| 15 | Voltmètre analogique multi calibre à aiguille | Voltmètre analogique multi calibre à aiguille Caractéristiques techniques minimales exigées : - Tension DC : de 100mV à 1000V (six (6) calibres ) - Tension AC : 3V à 1000V (cinq (5) calibres ) - Classe de précision : de ± 1,5 % à ± 2,5 % environ - Cadran : -- DC : deux (2) échelles et AC : deux (2) échelles (les échelles de DC et de AC de couleurs différentes) -- Doté d’un miroir Anti parallaxe - Connexion par douilles sécurisées 4mm double puits - Protection de polarité et contre les surcharges - Muni d’un système adéquat pour une lecture aisée en position verticale et/ou inclinée - Dimensions : 160 x 100 x 60 mm environ |  |
| 16 | Boite d'alimentation multi-tensions continues 2A | Boite d'alimentation multi-tensions continues 2A - Boitier en plastique rigide ou en matériau métallique protégé contre la rouille - Six (6) Tensions de sortie au moins, continues, comprises entre 1,5 et 15 V - Sérigraphies sur la face avant du boitier et indélébiles - Munie d'un système mécanique de sélection rigide et adéquat - Intensité du courant allant jusqu'à 2A - Dotée d'un voyant lumineux - Mise en marche par un interrupteur adéquat - Alimentation secteur 220V/50Hz avec cordon (2P+T) - Sorties par douilles bananes sécurisés à double puits 4 mm, de couleurs différentes et normalisées - Protection contre les courts circuits par limitation de courant - Protection du primaire par fusible accessible facilement de l'extérieur Livrée avec notice en français et/ou en arabe, schéma électronique et cinq (5) fusibles de rechange |  |
| 17 | Cordon avec fiches bananes mâle-mâle à reprise arrière (longueur 50 cm) couleur rouge | Cordon avec fiches bananes mâle-mâle à reprise arrière (longueur 50 cm) couleur rouge -Cordons de connexion silicone, fibres de cuivre, avec fiches bananes mâle-mâle 4mm à reprise arrière de longueur 50 cm. Contact intime par lames ressort. |  |
| 18 | Cordon avec fiches bananes mâle-mâle à reprise arrière (longueur 50 cm) couleur noir | Cordon avec fiches bananes mâle-mâle à reprise arrière (longueur 50 cm) couleur noir -Cordons de connexion silicone, fibres de cuivre, avec fiches bananes mâle-mâle 4mm à reprise arrière de longueur 50 cm. Contact intime par lames ressort. |  |
| 19 | Lampe E10 montée sur support (12V/0,25A) | Lampe E10 montée sur support (12 V/0,25A): - lampe (12 V/0,25 A ), montée sur boitier adéquat , stable , rigide muni d'une douille E10 reliée à deux bornes de sécurité 4mm à double puit; - Schéma normalisé sérigraphie sur boitier; - Capot transparent pour permettre aux élèves de voir les composants; - Système d'aimantation très puissants , imperdable et incrusté dans le boitier pour démonstration par accroche efficace sur un tableau; Il sera en outre fourni cinq (5) Lampe en culot E10 de la lampe citée ci-dessus. |  |
| 20 | Pince crocodile isolée à reprises arrière (couleur rouge) | Pince crocodile isolée à reprises arrière (couleur rouge) - Pinces crocodiles qui ne se rouillent pas, à bornes isolées, à reprise arrière Dimensions approximatives : - longueur 50 mm - Ecartement 1,6 cm Caractéristiques éléctriques miniales demandées: - Tension maximale 24 V - Courant maximal 10 A |  |
| 21 | Résistor monté sur support (10Ω, 1Watt) | Résistor monté sur support (10Ω; Pmin: 1,0W) - Résistor de résistance 10 Ω ,de puissance minimale 1,0W et de Tolérance 5% - Doit être monté sur support adéquat, stable, rigide et muni de 2 bornes sécurisées 4 mm à double puits - Schéma normalisé sérigraphie - Capot transparent pour permettre aux élèves de voir les composants - Système d'aimantation très puissant, imperdable et incrusté dans le boitier pour démonstration par accroche efficace sur un tableau Il sera en outre fourni dix (10) exemplaires nus du résistor cité ci-dessus |  |
| 22 | Résistor monté sur support (100Ω, 1Watt) | Résistor monté sur support (100Ω; Pmin: 1,0W) - Résistor de résistance 100 Ω ,de puissance minimale 1,0W et de Tolérance 5% - Doit être monté sur support adéquat, stable, rigide et muni de 2 bornes sécurisées 4 mm à double puits - Schéma normalisé sérigraphie - Capot transparent pour permettre aux élèves de voir les composants - Système d'aimantation très puissant, imperdable et incrusté dans le boitier pour démonstration par accroche efficace sur un tableau Il sera en outre fourni dix (10) exemplaires nus du résistor cité ci-dessus |  |
| 23 | Résistor monté sur support (470Ω, 1Watt) | Résistor monté sur support (470Ω; Pmin: 1,0W) - Résistor de résistance 100 Ω ,de puissance minimale 1,0W et de Tolérance 5% - Doit être monté sur support adéquat, stable, rigide et muni de 2 bornes sécurisées 4 mm à double puits - Schéma normalisé sérigraphie - Capot transparent pour permettre aux élèves de voir les composants - Système d'aimantation très puissant, imperdable et incrusté dans le boitier pour démonstration par accroche efficace sur un tableau Il sera en outre fourni dix (10) exemplaires nus du résistor cité ci-dessus |  |
| 24 | Rhéostat (33 Ohm) | Rhéostat ( 33 ohm): - Armatures rigides ajourées qui assurent la protection du circuit électrique et un bon refroidissement - Résistance bobinée sur tube en céramique - Précision : 10% par rapport à la valeur nominale environ - Puissance : 160W - Dimension : 240x100x120mm environ - Masse : de 1 ,5 à 3 kg environ |  |
| 25 | Rhéostat (100 Ohm) | Rhéostat (100 ohm) - Armatures rigides ajourées qui assurent la protection du circuit électrique et un bon refroidissement - Résistance bobinée sur tube en céramique - Précision : 10% par rapport à la valeur nominale environ - Puissance : 160W - Dimension : 240x100x120mm environ - Masse : de 1 ,5 à 3 kg environ |  |
| 26 | Fiches Bananes isolées, couleur bleu | Fiches Bananes isolées couleur bleu - Fiches bananes isolées à reprise arrière de diamètre 4 mm Sécurisées à doube puits - Contact intime par lames ressort |  |
| 27 | Fiches Bananes isolées, couleur jaune | Fiches Bananes isolées couleur jaune - Lot de cinquante (50) fiches bananes isolées à reprise arrière de diamètre 4 mm Sécurisées à double puits - Contact intime par lames ressort |  |
| 28 | Bornes universelles isolées couleur rouge | Bornes universelles isolées couleur rouge - Bornes universelles isolées de diamètre 4 mm sécurisées à double puits |  |
| 29 | Bornes universelles isolées couleur noir | Bornes universelles isolées couleur noir - Bornes universelles isolées de diamètre 4 mm sécurisées à double puits |  |
| 30 | LED montée sur support (couleur rouge) | LED montée sur support (couleur rouge) - LED montée en série avec une résistance de protection sur support adéquat stable, rigide et muni de deux (2) bornes de sécurité 4 mm à double puits - Schéma normalisé et sérigraphie sur le support - Tension inverse max : 2 V, courant direct max : 20 mA diamètre standard 5 mm - Capot transparent pour permettre aux élèves de voir les composants - Système d'aimantation très puissants, imperdable et incrusté dans le boitier pour démonstration par accroche efficace sur un tableau - Il sera en outre fourni dix (10) exemplaires nus de la LED citée ci-dessus |  |
| 31 | LED montée sur support (couleur verte) | LED montée sur support (couleur verte) - LED montée en série avec une résistance de protection sur support adéquat stable, rigide et muni de deux (2) bornes de sécurité 4 mm à double puits - Schéma normalisé et sérigraphie sur le support - Tension inverse max : 2 V, courant direct max : 20 mA diamètre standard 5 mm - Capot transparent pour permettre aux élèves de voir les composants - Système d'aimantation très puissants, imperdable et incrusté dans le boitier pour démonstration par accroche efficace sur un tableau - Il sera en outre fourni dix (10) exemplaires nus de la LED citée ci-dessus |  |
| 32 | LED montée sur support (couleur jaune) | LED montée sur support (couleur jaune) - LED montée en série avec une résistance de protection sur support adéquat stable, rigide et muni de deux (2) bornes de sécurité 4 mm à double puits - Schéma normalisé et sérigraphie sur le support - Tension inverse max : 2 V, courant direct max : 20 mA diamètre standard 5 mm - Capot transparent pour permettre aux élèves de voir les composants - Système d'aimantation très puissants, imperdable et incrusté dans le boitier pour démonstration par accroche efficace sur un tableau - Il sera en outre fourni dix (10) exemplaires nus de la LED citée ci-dessus |  |
| 33 | Loupe à main | Loupe à main Constituée de : -Lentille en verre diamètre supérieur ou égal à 60 mm, distance focale inférieur ou égale à 5 cm - Monture et manche en matière plastique rigide ou matériau métallique inoxydable |  |
| 34 | Coupe-tube de verre à molette | Coupe-tube de verre à molette - Pour couper les tubes de verre de diamètre supérieur ou égal à quatre (4) mm - Nickelé, molette en carbure de tungstène Livré avec une molette de rechange |  |
| 35 | Spatule inox double | Spatule inox double - Spatule double en inox, flexible, incassable et de longueur 160 mm environ |  |
| 36 | Paire de gants de chimie | Paire de gants de chimie - En PVC souple sur support jersey - Tout usage - Très grande résistance mécanique et aux agents chimiques - Antiallergiques et de taille moyenne, longueur 300 mm environ, bonne qualité |  |
| 37 | Support élévateur à croisillons | Support élévateur à croisillons - Croisillon en métal rigide et inoxydable - Dimensions des plateaux 200 x 200 mm au moins - Matériaux résistant aux produits chimiques agressifs - Portée statique 60kg au moins - Portée dynamique 20 kg au moins - Capacité maximale de déplacement vertical : 250 mm réglable par vis horizontale - Masse 2 Kg environ |  |
| 38 | Assortiment de bouchons en caoutchouc | Assortiments de bouchons en caoutchouc - Ensemble de (60) répartis comme suit : - Bouchons plein N° (1, 2 et 4) (cinq (5) de chaque) - Bouchons 1 trou : N° (1, 2 et 4) (cinq (5) de chaque) - Bouchons plein : N° (9, 10, 12, 13 et 16) (trois (3) de chaque) - Bouchons 1 trou : N° (7, 8, 11, 13 et 15 ) (deux (2) de chaque) - Bouchons 2 trous : N° (9, 10, 12, 14 et 16) (un (1) de chaque) Très bonne qualité |  |
| 39 | Goupillon pour ballon | Goupillon pour ballon - Houppe en soie et manche en fil de fer torsadé - longueur totale 300mm environ - diamètre de houppe 50 mm environ - Très bonne qualité |  |
| 40 | Goupillon pour tube à essai | Goupillon pour tube à essai - Houppe en soie et manche en fil de fer torsadé - Longueur totale 300 mm environ - Diamètre de houppe 25 mm environ - Très bonne qualité |  |
| 41 | Mortier avec pilon 150mL | Mortier avec pilon 150mL - En porcelaine, avec bec verseur, capacité 150mL environ. Dimensions : Diamètre 115 mm, hauteur 65 mm environ |  |
| 42 | Papier filtre | Papier filtre - Paquet ou boite de 50 feuilles de papier filtre de dimensions : 400 x 500 mm environ ; Grammage 65g/m2 environ |  |
| 43 | Pince en bois pour tube à essais (paire) | Pince en bois pour tube à essais (paire) - Deux (2) pinces (Petit et grand model) - Longueur : 170 et 260 mm environ - Pour tubes à essai petit et grand modèle - En hêtre - Ouverture 25 mm environ - Mâchoires dissymétriques |  |
| 44 | Pince en bois pour ballon | Pince en bois pour ballon - Pinces en bois pour ballon de longueur 240 mm environ avec capacité d'ouverture d'au moins 50 mm |  |
| 45 | Porte tube à essais à six (6) tubes | Porte tube à essais à six (6) tubes - A six (6) trous, diamètre 22 mm avec socle épais (10 mm) environ - En bois hêtre ou en plastique rigide - Hauteur minimale 100 mm |  |
| 46 | Porte tube à essais à douze (12) tubes | Porte tube à essais à douze (12) tubes - A douze (12) trous. Une (1) ou deux (2) rangées; - Diamètre 22mm avec Socle épais (10mm) environ ; - En bois hêtre ou en plastique rigide ; - Hauteur minimale 100mm. |  |
| 47 | Têt à gaz en terre réfractaire | Têt à gaz en terre réfractaire - Diamètre du têt 40 mm au moins - Diamètre du trou : 9 mm environ |  |
| 48 | Lunettes de protection | Lunettes de protection - Sur-lunettes de haute protection, bonne qualité - 99,5 % anti UV jusqu’ à 370 nanomètres - Traitées anti-rayures, anti-impact, anti-produits chimiques |  |
| 49 | Balance électronique à affichage digital | Balance électronique à affichage digital - Portée minimale : 500 g - Pécision : 0,1 g ou mieux - Affichage digital : LCD - Indicateur de tension de pile - Système automatique adéquat de tarage et d'arrêt Livré avec: adaptateur secteur 220V/50Hz, piles et notice en français et/ou en arabe |  |
| 50 | Électrode en graphite (paire) | Électrode en graphite (paire) - Electrodes en graphite pour tube en U : Ø=6mm ; Longueur 200 mm |  |
| 51 | Clé à molette | Clé à molette - Qualité supérieure (HCSS) en acier forgé chrome vanadium - Résistance plus de 100kg/mm2 - Longueur 200 mm, Ouverture 30 mm |  |
| 52 | Tournevis (jeu de cinq (05)) | Tournevis (jeu de cinq (05)) - Trois (3) plats (3 - 5 et 6 mm) et deux (2) cruciformes ( 1 et 3) - Lames en acier inoxydable, vanadium - Manche rigide et doit bien tenir en main (prise en main confortable) |  |
| 53 | Lime plate | Lime - Plate en acier - Piqure douce - Longueur hors manche 100 mm, section (12/3)mm au moi - Manche ergonomique ( confortable) |  |
| 54 | Lime batarde | Lime batarde - Demi ronde en acier - Piqure grosse - longueur 250 mm , largeur 15mm - Manche ergonomique ( confortable) |  |
| 55 | Marteau rivoir | Marteau rivoir - Type rivoir - Manche en bois hêtre (liaison tête-manche par résine époxy Incassable), ou entièrement en matériau métallique inoxydable - Masse 300 à 600g |  |
| 56 | Paire de tenailles | Paire de tenailles - Longueur 300 mm environ - Ouverture 15 mm environ |  |
| 57 | Pince universelle | Pince universelle - En acier chromé - Branches isolées (gainées) - Longueur 180 mm environ |  |
| 58 | Pince à dénuder | Pince à dénuder - Très robuste - Munie d'un ressort de rappel - Ajustable pour dénuder les fils jusqu'à cinq (5) mm au moins de diamètre - Branches isolées (gainées) Longueur 180 mm environ |  |
| 59 | Rallonge électrique (2P + T) | Rallonge électrique (2P + T) - Prolongateur de Longueur minimale cinq (5) m - Equipé de six (6) prises (2P+T au moins, 10/16A - Muni d'un interrupteur et voyant lumineux, qualité supérieure |  |
| 60 | Scie à métaux et lames | Scie à métaux et lames - Une monture réglable et adéquate pour scies à métaux Livrée avec un paquet de dix (10) lames en acier HSS de longueur 300 mm |  |
| 61 | Scie égoïne et lames | Scie égoïne et lames - Manche adéquat Livrée avec trois (03) lames différentes en acier trempé |  |
| 62 | Tournevis à néon (testeur de phase) | Tournevis à néon (testeur de phase) - Détecteur de tension de 90 V à 480 V |  |
| 63 | Boite à outils vide | Boite à outils vide - En plastique rigide, adéquate au rangement de tout l’outillage de maintenance cité ci-dessus |  |
| 64 | Becher forme basse en TPX (250mL) | Becher forme basse en TPX (250 ml) - Becher forme basse en polyméthylpenthène, assez transparent, avec bec verseur et graduation moulée en relief ou sérigraphie et bien visible, capacité 250mL - Très bonne résistance chimique - Température jusqu'à 180°C |  |
| 65 | Cuvette en PE | Cuvette en PE Cuvette en polyéthylène, de section ronde ou carrée, de capacités différentes entre trois (3) et douze (12) litres |  |
| 66 | Entonnoir conique 60° en PP | Entonnoir conique 60° en PP : - Entonnoir en polypropylène, forme conique 60°. longueur de la tige 90mm au moins , diamètre extérieur 80 mm environ |  |
| 67 | Eprouvette graduée en TPX (250mL) | Eprouvette graduée en TPX (250 ml) - Eprouvette graduée en polyméthylpentène, transparente, moulée incassable, pied de forme ronde ou polygonale , Bec verseur, graduation moulée en relief ou sérigraphie et bien visible, capacité 250mL |  |
| 68 | Eprouvette graduée en TPX (500mL) | Eprouvette graduée en TPX (500mL) Eprouvette graduée en polyméthylpentène, transparente, moulée incassable, pied de forme ronde ou polygonale, Bec verseur, graduation moulée en relief ou sérigraphie et bien visible, capacité 500mL |  |
| 69 | Fiole jaugée en PP (500mL) | Fiole jaugée en PP (500mL) Fiole jaugée en polypropylène, diamètre 100 mm, hauteur 270 mm, classe de précision B, à col rodé avec bouchon en polypropylène et trait de jauge, capacité 500mL |  |
| 70 | Flacon compte-gouttes 60 mL en PE | Flacon compte-gouttes 60 mL en PE Flacon entièrement en polyéthylène avec bouchon compte-gouttes, col à vis, capacité 60 mL environ |  |
| 71 | Pipette graduée (25 mL) en PS | Pipette graduée (25 mL) en PS Pipette graduée en polystyrène, graduée au cinquième (1/5) de millilitre , graduation indélébile et bien visible, écoulement total (code couleur), zéro en haut, longueur 300 mm environ |  |
| 72 | Pipette graduée (10 mL) en PS | Pipette graduée (10 mL) en PS Pipette graduée en polystyrène, graduée au dixième de millilitre, graduation indélébile et bien visible, écoulement total (code couleur), zéro en haut, longueur 300 mm environ |  |
| 73 | Verre à pied en PP (250mL) | Verre à pied en PP (250mL) Verre à pied, en polypropylène, à bec verseur, forme conique graduation dans la masse indélébile et bien visible, dimension: H=160 mm, diamètre ouverture 120 mm environ |  |
| 74 | Pipette compte goutte en PP 3mL | Pipette compte goutte en PP 3mL Pipette entièrement en polypropylène et incassables, destinée au prélèvement de petits volumes de solutions chimiques. Corps et tétines moulées d’une pièce, avec graduation indélébile et bien visible. Capacité 3mL |  |
| 75 | Pissette en PP 250mL | Pissette en PP 250mL Pissette en polypropylène, Paroi souple et translucide, munie d'un tuyau standard coudé de même substance, bonne résistance chimique aux solutions aqueuses et aux solvants courants, sortie du liquide par simple pression, capacité 250mL |  |
| 76 | Poire à pipeter (modèle pro pipette) | Poire à pipeter (modèle pro pipette) Poire adaptable à toute pipette de 5 à 25 ml, doit permettre des prélèvements précis d’une seule main, excellente résistance chimique et thermique, soupapes bille de verre |  |
| 77 | Papier indicateur de pH | Papier indicateur de pH - Plage de mesure de 1 à 14 u.pH - Rouleau, bandelettes, languettes ou ruban, de 5 m au total environ, de papier pH dans un étui ou boitier adéquat avec échelle colorimétrique en unité de pH et imperdable |  |
| 78 | Pince coupante isolée | Pince coupante isolée - En acier chromé. Branches isolées. Longueur 150 mm environ |  |
| 79 | Caméra numérique avec flexible | Caméra numérique avec flexible Caractéristiques minimales exigées : - Résolution 1280 X 720 (HD) - Zoom optique 4X - Zoom numérique 4X - Mise au point : automatique et manuelle - Rotation électronique de l’image de 0 à 180 degrés - Enregistrement des vidéos et photos sur carte Sd et /ou clé USB - Bras flexible maniable et résistant de longueur 60 cm au moins - Surface de prise de vue : jusqu'au format A3 de papier - Enregistrement vidéo 30 images/secondes - Multiples modes d'enregistrement (avi, mp4 ...) - Deux (2) Lampes (LED) intégrées Connectiques : - Ports : USB pour connexion à un ordinateur; VGA; HDMI; RCA - Réglage et commande par touches sur l'appareil et par télécommande - Prête à fonctionner avec les pilotes Windows ou livrée avec pilotes d'installation nécessaires L'ensemble doit être, livré avec tous les cordons nécessaires, télécommande avec piles, notice d’utilisation en français et/ou en arabe, dans un coffret ou mallette adéquat(e) en matériau rigide et protégé contre la rouille pour un rangement bien sécurisé |  |
| 80 | Appareil pour l'étude de la statique du solide | Appareil pour l'étude de la statique du solide Composition minimale exigée : - Un panneau magnétique, ou en matériau métallique, de dimensions : (600 mm x 800 mm) au moins, protégé contre la rouille et monté sur socle rigide et stable - Un corps plan de forme quelconque sur tige montée sur roulement à billes placée en son centre de gravité perforés de plusieurs trous équidistants - Une règle, en alliage léger, résistante à la flexion percée de trous équidistants (distance entre deux trous voisins de 1 à 2 cm environ. Centrée sur équilibre indifférent. Longueur totale 40 cm environ, largeur 2 cm au moins - Une (1) bobine de fils, ergots et goujons à placer sur le corps perforé - Trois (3) dynamomètres, au moins, à cadran ou tubulaire (peson) 5N/0,1N - Un fil à plomb Les accessoires doivent être : - Montés chacun sur supports qui devront pouvoir se fixer sur le panneau par un système mécanique ou magnétique adéquat et faisant partie de I’ensemble - L'ensemble doit rester stable au cours de l'utilisation Ensemble livré, sauf panneau, dans une mallette en plastique rigide ou en matériau métallique protégé contre la rouille avec mousse alvéolée et avec un livret pédagogique d'expériences en français et/ou en arabe |  |
| 81 | Dynamomètre de TP à ressort 10N | Dynamomètre de TP à ressort 10N - Dynamomètre de TP (10 N) gradué au 0,5N - Tube en matériau métallique inoxydable ou en plastique rigide résistant aux chocs, logeant un ressort à spires inoxydables - Avec Index et graduation bien visibles et indélébile et réglage du zéro - Eléments de suspension orientables et inoxydables |  |
| 82 | Dynamomètre de TP à ressort 1N | Dynamomètre de TP 1N - Dynamomètre de TP ; 1N gradué au 0,05 N - Tube en matériau métallique inoxydable ou en plastique rigide résistant aux chocs, logeant un ressort à spires inoxydables - Avec Index et graduation bien visibles et indélébile et réglage du zéro - Eléments de suspension orientables et inoxydables |  |
| 83 | Dynamomètre à cadran 5N | Dynamomètre à cadran 5N - Dynamomètre 5N gradué au 0,5N - Avec Index et graduation bien visibles et indélébile et réglage du zéro - Muni d un système adéquat de fixation mécanique ou magnétique sur un support ou sur un tableau métallique |  |
| 84 | Support universel (socle + tige ) en forme de A, X,V, triangulaire ou trépied | Support universel (socle + tige ) en forme de A, X,V, triangulaire ou trépied - Socle (ou statif) muni de patins antidérapants - Protégé contre l'oxydation par peinture émaillée au four - Longueur des côtés : 200 à 270 mm environ, pouvant recevoir, en son centre, des tiges rondes de diamètre 12 mm environ - Masse : 2 à 5kg environ Livré avec deux tiges rondes en matériau métallique inoxydable de longueurs (75cm et 100 cm) et de diamètre 12 mm environ |  |
| 85 | Pince à mâchoires à trois (03) doigts | Pince à mâchoires à trois (03) doigts - Pinces en alliage léger inoxydable, avec trois (03) doigts garnis de PVC ou en liège - Pour objet de diamètre 10 mm à 70 mm environ |  |
| 86 | Noix de fixation | Noix de fixation - Modèle simple à deux passages perpendiculaires - Capacité de serrage de 2 à 15 mm environ - En matériau métallique inoxydable |  |
| 87 | Boite de masses marquées à crochets | Boite de masses marquées à crochets - Série de 11 masses marquées, inoxydables, accrochables entre elles par système adéquat - Totalisant 500g et réparties comme suit : 1 - 2 - 2 - 5 - 10 - 10 - 20 - 50 - 100 - 100 - 200 g - Inscriptions bien gravées (poinçonnées) et bien visibles pour chaque masse Livrées dans une boite de rangement alvéolée et rigide avec couvercle |  |
| 88 | Banc de mécanique | Banc de mécanique Composé d'au moins : - Un banc de deux (2) mètres environ, rigide, stable, en matériau qui ne se rouille pas et doté d'une graduation bien visible et imperdable - Deux mobiles adéquats - Le banc et chaque mobile doivent être équipés de systèmes magnétiques adéquats et disposés de façon à maintenir leur répulsion pour assurer un mouvement du mobile le long du banc avec des frottements extrêmement réduits - Un appareil ou système adéquat de mesure des durées et vitesses des mobiles Livré avec les accessoires nécessaires et une notice technique et livret pédagogique des expériences en français et/ou en arabe |  |
| 89 | Ressorts à spires non jointives (25 N/m) | Ressorts à spires non jointives (k1= 25 N/m) - Ressort en acier inoxydable de longueur à vide 10 cm, crochets non inclus et de raideur (k1= 25 N/m) environ |  |
| 90 | Ressorts à spires non jointives (15 N/m) | Ressorts à spires non jointives (k2= 15 N/m) - Ressort en acier inoxydable de longueur à vide 10 cm, crochets non inclus et de raideur (k2= 15 N/m) environ |  |
| 91 | Ressorts à spires non jointives (10 N/m) | Ressorts à spires non jointives (k3= 10 N/m) - Ressort en acier inoxydable de longueur à vide 10 cm, crochets non inclus et de raideur ( k3= 10 N/m) environ |  |
| 92 | Maquette compteur électrique | Maquette compteur électrique - Doit permettre de quantifier la consommation électrique des appareils domestiques en classe - Compteur électrique, didactique semblable au compteur domestique en forme et en dimensions, monophasé 230V- 10/30A/50Hz - Monté dans boitier rigide en plastique avec capot transparent scellé muni de douilles sécurisées à double puits de prises (2P+T) - Protection par fusible adéquat - Constance du compteur (C) indiquée sur l'appareil - Livré avec notice d'utilisation en français et/ou en arabe |  |
| 93 | Modèles moléculaires compact grand modèle quarante (40) boules | Modèles moléculaires compact grand modèle quarante (40) boules envioron - Constitué d'une quarantaine (40) environ de boules, grand modèle, de diamètres et de couleurs normalisées et adaptés aux représentations des atomes H,C,N,O,X répartis en nombre suffisant permettant de réaliser les modèles des molécules suivantes : H2O, CO2, H2, O2, N2, Cl2, NH3, CH4, C4H10, etc. Livré dans un coffret adéquat, en plastique rigide, avec une notice en français et/ou en arabe et un outil de démontage des liaisons |  |
| 94 | Ensemble d'optique pour étude de la réflexion et de la réfraction de la lumière | Ensemble d'optique pour étude de la réflexion et de la réfraction de la lumière - Constitution minimale exigée : - Une (1) source lumineuse (lampe à filament droit ou LED) logée dans un boîtier en plastique rigide ou en matériau métallique protégé contre l'oxydation (doté d'un système d'aimantation très puissants, imperdable et incrusté dans le boitier pour démonstration par accroche efficace sur un tableau) et ajouré pour assurer un bon refroidissement. Possibilité d’obtenir des faisceaux divergents, convergents ou parallèles par réglage de la position d’une lentille amovible. Le boîtier doit être muni de deux miroirs latéraux qui permettent l’étude des couleurs par insertion de caches-diapositives - Un jeu de quatre (4) fentes (une large, une à une (1) fente, une à trois (3) fentes et une à quatre (4) fentes) - Un miroir plan - Deux (2) lentilles biconvexes 99 mm < F1< 151 mm; et 199 < F2 < 351 mm - Une lentille biconcave 49 < F < 101 mm - Une lame à face parallèle - Un prisme en verre équilatéral - Un prisme en verre rectangulaire - Six (6) filtres (en caches-diapositives) : trois (3) primaires (Rouge, Vert et Bleu) et trois (3) secondaires (cyan, jaune et magenta) et une série de huit (8) cartes colorées; - Un (1) demi cylindre transparent de 10 cm au moins; - Un (1) disque en plastique gradué en degrès (360°C) de 20 cm de diamètre au moins - Ensemble livré, avec deux (2) (lampes ou LED) de rechange et cordon d'alimentation , dans un coffret ou mallette en plastique rigide ou en matériau métallique protégé contre la rouille avec mousse alvéolée et avec un livret pédagogique d'expériences en français et/ou en arabe |  |
| 95 | Disque de Newton avec moteur d'entrainement | Disque de Newton avec moteur d'entrainement Constitué de : - Un (1) disque en plastique rigide ou en matériau métallique protégé contre l'oxydation - Il doit porter sept(7) secteurs des couleurs du spectre naturel de la lumière blanche, de diamètre 200 mm environ avec un moteur basse tension (BT) à alimentation continue - Muni d'un système adéquat de fixation à un support universel - Vitesse de rotation : réglable par un système adéquat et suffisante pour que le disque puisse apparaitre à l'œil nu des élèves bien blanc - Connexion par bornes universelles sécurisées 4 mm à double puits; Livré avec notice en français et/ou en arabe |  |
| 96 | Chambre noire | Chambre noire - Composée d'un système de boitiers opaques en matière rigide, permettant de faire varier la distance entre la face, dotée d'un système adéquat de diaphragmes (jouant le rôle d'objectif) et la face translucide opposée jouant le rôle d'écran; en plus de l'effet du diaphragme - La distance entre l'écran et l'objectif doit varier entre 10 et 30cm environ Livrée avec une notice en français et/ou en arabe |  |
| 97 | Banc d'optique un (1) m | Banc d'optique un (1) m Constitution minimale exigée : - Un (1) Banc rigide, stable, en matériau métallique inoxydable, de un (1) m de longueur environ et muni d’une graduation, en mm sur 90 cm, bien visible et bien fixée sur le banc - Une (1) source lumineuse (lampe à filament droit ou LED) de puissance entre 3 et 30w, logée dans un boîtier, en matériau inoxydable, ajouré pour assurer un bon refroidissement, avec alimentation et support adéquats et muni d'un symbole objet (lettre, chiffre ...) - Trois (3) supports en matériau inoxydable pour fixation des portes (lentilles, diaphragmes, prismes, écrans …) et positionnement de façon stable sur le banc - Deux (2) portes lentilles et diaphragmes - Un (1) porte prisme - Un (1) écran blanc de 10 à 15 cm de côté environ - Un (1) écran translucide, gradué au mm et de 10 à 15 cm de côté environ - Quatre (4) lentilles transparentes, incassables de diamètre 40 mm au moins : focales : -100, - 200, +50mm, +100, +250mm, adaptées au porte lentille - Deux (2) diaphragmes de diamètre 40 mm au moins (fente simple, fente triple) adaptés au porte diaphragme - L'ensemble, sauf le banc, doit être livré dans un coffret rigide et adéquat avec une notice en français et/ou en arabe |  |
| 98 | Ensemble manomètre à aiguille | Ensemble manomètre à aiguille constitué au moins : - D'une seringue 100 ml avec graduation moulée en relief ou sérigraphiée et bien visible - D'un tube en élastomère ou en feuille anglaise imperméable aux gaz - D'une vanne trois (3) voies et d'un manomètre à aiguille gradué jusqu'à cinq (5) bars environ - L’ensemble doit être fixé sur un support rigide et adéquat |  |
| 99 | Lampe E10 montée sur support (6V / 0,35A): | Lampe E10 montée sur support (6V / 0,35A): - lampe (6V / 0,35A), montée sur boitier adéquat , stable , rigide muni d'une douille E10 reliée à deux bornes de sécurité 4mm à double puit; - Schéma normalisé sérigraphie sur boitier; - Capot transparent pour permettre aux élèves de voir les composants; - Système d'aimantation très puissants , imperdable et incrusté dans le boitier pour démonstration par accroche efficace sur un tableau; Il sera en outre fourni cinq (5) Lampe en culot E10 de la lampe citée ci-dessus. |  |
| 100 | Lampe E10 montée sur support (3,5V/0,2A) | Lampe E10 montée sur support (3,5V / 0,2A): - lampe (3,5V / 0,2A ), montée sur boitier adéquat , stable , rigide muni d'une douille E10 reliée à deux bornes de sécurité 4mm à double puit; - Schéma normalisé sérigraphie sur boitier; - Capot transparent pour permettre aux élèves de voir les composants; - Système d'aimantation très puissants , imperdable et incrusté dans le boitier pour démonstration par accroche efficace sur un tableau; Il sera en outre fourni cinq (5) Lampe en culot E10 de la lampe citée ci-dessus. |  |
| 101 | Pince crocodile isolée à reprises arrière (couleur noir) | Pince crocodile isolée à reprises arrière (couleur noir) - Pinces crocodiles qui ne se rouillent pas, à bornes isolées, à reprise arrière Dimensions approximatives : - longueur 50 mm - Ecartement 1,6 cm Caractéristiques éléctriques miniales demandées: - Tension maximale 24 V - Courant maximal 10 A |  |

##### SVT : Secondaire qualifiant

| N | Désignation | Spécifications techniques demandées | Spécifications techniques proposées |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ensemble interfaces, capteurs et accessoires pour EXAO | Ensemble interfaces, capteurs et accessoires pour EXAO Cet ensemble doit être constitué de: 1°- Interfaces d’acquisition: - Fréquence d'échantillonnage: 200kHz au moins par voie; - Résolution minimum 12 bit; - Alimentation adéquate - Connectivité: Port USB pour PC; Quatre(4) ports, au moins, pour capteurs; Deux (2) entrées analogiques, au moins, sur douilles sécurisées de 4mm , ± 5V minimum; Deux (2) sorties analogiques, au moins, sur douilles sécurisées de 4mm double puits, ± 5V minimum 2°- Capteurs, adaptateur et sondes: - Capteur et sonde pH-mètre - Capteur et sonde Thermomètre - Adaptateur Capteur de pression artérielle - Adaptateur millivoltmètre - Adaptateur (capteur et sonde) oxymètre Air/Eau ( Calcul du VO2 max ) - Adaptateur thermo photomètre - Capteur de température -Capteur spiromètre - Capteur et sonde luxmètre - Étude des rythmes respiratoire et cardiaque, ECG (électrocardiogramme) - Réflexe myotatique, avec marteau réflexe, électrodes pregelifiées - Facteurs d'environnement - Étude de la convection et de la conduction de la chaleur - Livré avec logiciel d’acquisition et de traitement des données généraliste pour SVT et notices d’utilisation détaillée en français et/ou en arabe. Garantie 1ans; - Service après vente avec formation des utilisateurs sur les modes d'utilisation, les précautions et l'entretien du matériels 3°- Accessoires: - Nécessaires pour l’étalonnage des capteurs pH-mètre ( Solutions tampons et logiciels) 4°- Logiciel d’acquisition et de traitement de données : - Sur support informatique et/ou intégré dans l'interface, compatible avec l’interface (dernière version complète avec licence et mise à jour assurée - La connexion (interface et capteurs;interface et adaptateurs; interface et périphériques (Pc, tablettes, imprimante ...), doit être assuré avec fils et/ou sans fils; - les accessoires doivent être compatibles avec les interfaces et les capteurs Livré avec : - Alimentation de l'interface et cordons de raccordement nécessaires au PC et entre les composantes de l'ensemble; - Les batteries ou les piles de rechange - Manuel technique d'utilisation et livret pédagogique d'expériences, citées ci-dessus, sur papier et sur support numérique, en français et / ou en arabe |  |
| 2 | Caméra numérique avec flexible | Caméra numérique à flexible - Camera de grande résolution, polyvalente; tête orientable; capteur haute définition C-CMOS 1/3 pouce - Résolution minimum: 640 x 480 Pixels à 30fps, résolution maximum: 2048 x 1536 Pixels - Focus: 1cm à l’infini au moins - Enregistrement vidéo et photo sur PC - Col de cygne flexible 60 cm au moins - Format des captures JPG, avi, bmp, raw, tif... - Zoom x16; Définition 3 Mpixels - Alimentation par câble USB de longueur 2m au moins - Connexion directe (USB - HDMI) - Compatible aux versions: Windows 7 SP1; 8; 8.1; 10; X86 et X64 bits; Mac OS et plus - Fonctionne directement sur vidéoprojecteur via port USB type A - Livrée avec: - 1 adaptateur pour microscope; 1 adaptateur pour loupe binoculaire; 1 oculaire x10 grand champ compatible avec l’adaptateur pour microscope; 1 cordon USB; 1 CDROM avec logiciel d’analyse (sécurisé pour l’installation du logiciel); 1 Pilote (drivers) de connectivité et logiciels nécessaires - L'ensemble dans un coffret de rangement robuste avec une housse de protection, une mousse de calage et une notice et manuel d’utilisation en français et/ou en arabe |  |
| 3 | Altimètre | Altimètre - Mesure verticale jusqu'à + / - 6m - Mesure horizontale jusqu'à 30m de rayon au moins - Précision de mesure de 0,1 % à 0,4 % environ - Unité de mesure : mm, cm, m - Avec fonction mémorisation des données - Avec canne télescopique - Avec oeillets de suspenssion et dispositifs de fixation Livré avec : - Housse de protection de l'appareil et de la tête électronique |  |
| 4 | Ecorché humain | Ecorché humain Tronc d’homme asexué, avec tête. Grandeur nature, en matière plastique, démontable au moins en 18 pièces : - 2 poumons - Estomac en 2 parties - Cœur en 2 parties - Foie - 1/2 rein - Intestin grêle - Gros intestin avec le demi-caecum démontable - Tête - Hémisphère cérébral gauche - Œil gauche - Vertèbre cervicale - Vertèbre dorsale - Vertèbre lombaire Démontage et remontage facile avec enclos fidèle Reproduction fidèle, monté sur socle robuste, couleurs conventionnelles, hauteur 82 cm au moins Numérotation des différents éléments sur le modèle et répertoriés sur une fiche descriptive détaillée, en français et/ou en arabe |  |
| 5 | Microscope optique monoculaire | Microscope optique monoculaire Caractéristiques minimales: - Avec grossissement max. x1600. - Statif métallique stable en matière lourde 3Kg au moins - Tête avec Tube optique incliné à 45° et tête orientable sur 360° - Oculaire grand champ 10x/18 sécurisé, avec pointeur. Il est traité anti-moisissures ; d’un seul tenant, de hauteur 160 à 180 mm au moins, porte oculaire inclinée à 45°, rotative sur 360° - Oculaire grand champ WF10x/18 -- Revolver porte-objectifs Tourelle : revolver à 4 objectifs, 4 positions, 4 places, rétractables; avec rotation sur roulement à billes dans les deux sens, avec position d’arrêt sur chaque objectif - Objectifs Achromatiques 4x, 10x, 40x et x100 - Grossissement max. x1600 avec oculaire x16 et objectif x100 - Deux oculaires : x 10 et x 15 - Commandes de mise au point macrométrique et micrométrique séparées avec système d’arrêt, (côté gauche et droit) - Platine carrée (120 x 120 mm) au moins avec deux valets et guide objet, avec surplatine 125x116mm au moins et valets de fixation - Éclairage intégré 3 LED (blanc), LED 1W, alimentation secteur ou avec batterie ( piles); miroir à 2 faces (plane et concave) orientable à fixer sur la lance - Condenseur O.N 0.65, le Condenseur amovible avec diaphragme à iris déplaçable par crémaillère en acier et avec porte filtres - Transformateur externe, 240 VAC / 50-60 Hz ou Chargeur externe inclus - Crémaillère supérieure en acier, accessible facilement pour permettre son démontage - Peinture résistante (exemple : martelée) - Butée à la base de la crémaillère réglable pour protéger les objectifs et les préparations Livré avec : - Deux (2) lampes d’éclairage de rechange, un (1) diaphragme à iris de rechange et une crémaillère du tube optique de rechange - Deux (2) objectifs x 60 rétractables - un coffret de rangement robuste, une boite (valise), Une housse de protection et une notice explicative détaillée en français et/ou en arabe |  |
| 6 | Loupe binoculaire | Loupe binoculaire Loupe binoculaire à éclairage LED Tête : Rotation sur 360° pour une observation directe hors platine Équipement optique: - Oculaires 10x grand champ sécurisés. reglage dioptrique sur un des tubes - Écartement inter pupillaire réglable de 55 à 75 mm environ - Objectifs interchangeables montés sur chariot à glissière 2x et 4x - Grossissement 20x et 40x - Champ d’observation: 10 mm (x20) et 5 mm (x40) - Mise au point rapide par déplacement du bloc optique le long de la colonne - Mise au point fine par crémaillère. Butée de protection aux 2 extrémités -Distance de travail: 70 mm au minimum - Système d’éclairage incorporé avec interrupteur - Éclairage incident et transmis Livrée avec: - œilletons, disques noir/blanc et translucide - Un coffret de rangement avec une housse de protection - Une notice explicative détaillée en français et/ou en arabe |  |
| 7 | Hygromètre digital | Hygromètre digital - Gamme 10 à 90 % RH - Alimentation par piles Alcalines, livré avec alimentation adaptateur sur secteur 220V/50-60Hz - Étendue de mesure : de 0 à 100 % RH - Résolution : 0, 1 % RH - Précision : ±3 % de 20 à 80 % / ±5 % en dehors - Temps de réponse : 1 s à 25°C - Intervalle d'enregistrement de 30s à 24 h - Dimensions: 180 x 30 x 15 mm environ - Livré avec une pochette, 2 fois le nombre depiles necessaire au fonctionnement et une notice en français et/ou en arabe |  |
| 8 | Balance électronique de précision | Balance électronique de précision Comprend au minimum: - Affichage à cristaux liquides LCD - Boitier métallique - Plateau acier inoxydable - Temps de stabilisation : 3 à 5 s - Précision d’affichage 0,1 g - Portée maximale 2000 g - Pied réglable et niveau à bulle - Fonction tare - Alimentation adaptateur sur secteur 220V/50-60Hz - Livrée avec notice en français et/ou en arabe. |  |
| 9 | Lames minces de roches magmatique et métamorphique | Lames minces de roches magmatique et métamorphique - Basalte - Granite - Diorite - Gneiss - Rhyolite - Gabbro - Andésite - Micaschiste Format 45 x 30 mm Boite de rangement des lames |  |
| 10 | Planches didactiques murales de Biologie - géologie et écologie | Planches didactiques murales de Biologie - géologie et écologie - Planches murales 60 x 80 minimum - En tissu résistant avec crochets réglables (anti-reflet) Illustrant des thèmes des unités du programme SVT lycée: - Ecologie - La reproduction des plantes - Communications biologiques ( hormonale et nerveuse) - La reproduction humaine - La bioénergitique - la génétique, génie génétique et génétique de population - L'immunologie - Formation des chaines des montagnes - Les ressources hydriques - La pollution |  |
| 11 | Fossiles stratigraphiques | Fossiles stratigraphiques - Trilobites, Ammonites, Bélemnites, Graptolite, Nummulite ... - L’ensemble rangé dans un boitier en bois ou en plastique |  |
| 12 | Modèle anatomique du néphron 3D- X16 | Modèle anatomique du néphron 3D- X16 Dimensions (L x P x H): 34 x 22 x 20 cm au moins, les pièces démontables possible et leur repères Numérotation des différents éléments sur le modèle et répertoriés sur une fiche descriptive détaillée en français et/ou en arabe avec une housse de protection |  |
| 13 | Kit test écologique | Kit test écologique Kit de 10 tiges pour: – test de dureté de l’eau. Livré avec notice – test de nitrate. Livré avec notice – test de pH. Livré avec notice – test de pollution et richesse du sol. Livré avec notice – test d’huile et d’hydrocarbures dans l’eau Livré avec une notice d'utilisation détaillée en français et ou en arabe |  |
| 14 | Maquette d’immunoglobuline G | Maquette d’immunoglobuline G Structure en Y, respect des proportions, identification des chaînes lourdes et légères et des sites de fixation des antigènes par des couleurs (hauteur au moins 40 cm) Livrée dans un coffret de rangement robuste ou boite avec notice en français ou en arabe ou les deux |  |
| 15 | Auto tensiomètre | Auto tensiomètre - Un brassard tensiomètre à grand écran LCD manchette préformée et une mise en veille automatique rapide - Mesure la tension artérielle (diastole, systole et du pouls) avec l’heure et la date et avec mémoire d’enregistrement - Se gonfle et se dégonfle automatiquement - Un stéthoscope avec lyre orientable, tube en Y court, diamètre 40 mm au moins; un pavillon et embouts auriculaires souples Livré avec: - 2 piles de rechange L'ensemble est rangé dans une boite avec housse de protection |  |
| 16 | Structure des glucides | Structure des glucides Au moins 95 atomes: - 24 atomes de carbone, 24 atomes d’oxygène, 48 atomes d’hydrogène, et 100 liaisons au moins; les atomes de grandes tailles - L'ensemble est livré dans une boite d'arrangement Adéquat - Livrée avec notice en français et/ou en arabe montrant les montages possibles des Atomes |  |
| 17 | Assortiment de bouchons en caoutchouc | Assortiments de bouchons en caoutchouc De très bonne qualité comprenant un ensemble de (60) bouchons répartis comme suit: - Bouchons plein : N° (1, 2 et 4) (cinq (5) de chacun) - Bouchons 1 trou : N° (1, 2 et 4) (cinq (5) de chacun) - Bouchons plein : N° (9 ;10 ;12 ;13 et 16) (trois (3) de chacun) - Bouchons 1 trou : N° (7 ; 8 ;11 ;13 et 15 ) (deux (2) de chacun) - Bouchons 2 trous : N° (9 ; 10 ; 12 ; 14 et 16) ( un (1) de chacun) |  |
| 18 | Structure d’ADN | Modèle de structure d’ADN - Modèle de structure d’ADN qui respecte les proportions et les complémentarités des bases azotées par la couleur et la forme - Avec légende claire et complète sur la maquette, support lourd Livré avec notice détaillée en arabe / français |  |
| 19 | Papier pour chromatographie | Papier pour chromatographie - Papier spécial pour la chromatographie.Papier en pure cellulose - Dimensions convenables : d'environ 100 m x 50 mm - Vitesse d'absorption convenable :d'environ 130 mm/30 min - Epaisseur : au moins 0,16 mm |  |
| 20 | Acide Aminé (modèle chimique) | Modèle acide aminé Différentes couleurs; au moins 250 atomes de grandes tailles et 174 liaisons (simples, multiples, tournantes, liaisons hydrogène): - 102 atomes d'hydrogène (2 types) - 72 carbones (3 types) - 28 azotes (6 types) - 36 oxygènes (4 types) - 12 halogènes (2 types) - 10 soufres / phosphores (2 types) - 3 lobes électroniques (2 rouges et 1 bleu) L'ensemble est livré dans une boite d'arrangement adéquate |  |
| 21 | Spectroscope à main | Spectroscope à main - Réseau 330 traits/mm environ - Longueur d’onde de 400 à 700 nm - Echelle graduée pour lecture - Réglable au niveau de l'oculaire - Livré avec : - Des cuvettes, une housse de protection Le tout est rangé dans un coffret avec emplacement des cuvettes, mousse de calage et une notice d’utilisation détaillée en français et/ou en arabe |  |
| 22 | Fossiles des gisement du phosphate marocain | Fossiles des gisement du phosphate marocain - Dent de requins, Lucina Moevusi, Cardita coquindi, Turiten tiri, Dettrei, Ostrea, canaliculata, Canalikit ... - L’ensemble rangé dans un boitier en bois ou en plastique |  |
| 23 | Appareil génital féminin humain | Appareil génital féminin humain - Modèle anatomique en trois dimensions d'un demi-bassin féminin de taille réelle (qui se dissocie en trois parties), selon une coupe sagittale qui permet la visualisation des structures internes (les structures vasculaires et urogénitales) - Bas relief en couleur, grande nature en matière plastique rigide, incassable - Reproduction fidèle - Couleurs conventionnelles respectées - Dimensions: 200 x 270 x 270 mm environ - Numérotation des différents éléments sur le modèle 3D et répertoriés sur une fiche descriptive détaillée en français et/ou en arabe - Avec une housse de protection |  |
| 24 | Appareil génital masculin humain | Appareil génital masculin humain - Modèle anatomique en trois dimensions d'un demi-bassin masculin de taille réelle (démontable en 2 parties environ), selon une coupe sagittale. La partie gauche révèle les structures internes (la vascularisation, la configuration uro-génitale et le testicule gauche) - Bas relief en couleur, grande nature en matière plastique rigide, incassable - Reproduction fidèle - Couleurs conventionnelles respectées - Dimensio L:200 x l:270 x h:270 mm environ - Numérotation des différents éléments sur le modèle 3D et répertoriés sur une fiche descriptive détaillée en français et/ou en arabe - Avec une housse de protection |  |
| 25 | Modèle anatomique de fleur | Modèle anatomique de fleur Montrant: - Un pédicelle avec ovaire, étamines, pétales et sépales - Hauteur 400 mm au moins, monté sur support - Une notice explicative détaillée en français et/ou en arabe |  |
| 26 | Frottis sang humain coloration Giemsa | Frottis sang humain coloration Giemsa - Préparations microscopiques de frottis du sang humain coloration Giemsa - Boite de rangement |  |
| 27 | Méiose coupe transversale anthère de Lis | Méiose coupe transversale anthère de Lis Préparation microscopique de la méiose du coupe transversale de l'anthère de Lis Boite de rangement de lame |  |
| 28 | Préparation microscopique de Tissu nerveux | Préparation microscopique de Tissu nerveux Avec boitier de rangement |  |
| 29 | Préparation microscopique de Tissu sanguin | Préparation microscopique de Tissu sanguin Avec boitier de rangement |  |
| 30 | Préparations microscopiques de Tissu hépatique, pancréatique et vasculaire | Préparations microscopiques de Tissu hépatique, pancréatique et vasculaire Avec boitier de rangement |  |
| 31 | Utérus coupe transversale phase folliculaire et lutéinique | Utérus coupe transversale phase folliculaire et lutéinique - Préparations microscopiques de l'utérus coupe transversale phase folliculaire et lutéinique - Boite de rangement |  |
| 32 | Plateau de transport de matériel | Plateau de transport de matériel: bac Servante - Polypropylène moulé ou en bois massif; vernis; avec œillet de transport -Résistance aux chocs mécaniques, à la chaleur et à la plupart des produits chimiques - Utilisés conjointement avec les servantes de laboratoire |  |
| 33 | Anthéridie et archégone de fougère | Anthéridie et archégone de fougère - Préparations microscopiques d'anthéridie et archégone de fougère - boite de rangement |  |
| 34 | Conjugaison spirogyre | Conjugaison spirogyre - Préparations microscopiques de conjugaison chez la spirogyre - Boite de rangement |  |
| 35 | Coupe d'ovaire chez les mammifères | Coupe d'ovaire chez les mammifères - Préparations microscopiques de coupe d'ovaire chez un mammifère - Boite de rangement |  |
| 36 | Coupe testicule chez les mammifères | Coupe testicule chez les mammifères - Préparations microscopiques de coupe de testicule de mammifère - Boite de rangement |  |
| 37 | Coupe transversale de réceptacle femelle chez le fucus | Coupe transversale de réceptacle femelle chez le fucus - Préparations microscopiques de coupe transversale de réceptacle femelle chez le fucus - Boite de rangement |  |
| 38 | Coupe transversale réceptacle mâle fucus | Coupe transversale de réceptacle mâle chez le fucus - Préparations microscopiques de coupe transversale de réceptacle mâle chez le fucus - Boite de rangement |  |
| 39 | Frottis de la rate | Frottis de la rate - Préparations microscopiques de frottis de la rate - Boite de rangement |  |
| 40 | Frottis de moelle rouge osseuse | Frottis de moelle rouge osseuse - Préparations microscopiques de moelle rouge osseuse - Boite de rangement |  |
| 41 | Frottis du ganglion lymphatique | Frottis du ganglion lymphatique - Préparations microscopiques de frottis du ganglion lymphatique - Boite de rangement |  |
| 42 | Mitose méristème | Mitose méristème Préparation microscopique de la mitose du méristème Boite de rangement |  |
| 43 | Préparation microscopique de Tissu musculaire | Préparation microscopique de Tissu musculaire Avec boitier de rangement |  |
| 44 | Carte géologique de Tamanar (Régional) | Carte géologique de tamanar (Régional) - Récente, imprimée sur papier pelliculé, couleurs et symboles conventionnels - Echelle: 1/1000000 - Format: 1,50 x 1,20 m |  |
| 45 | Carte géologique du Monde | Carte géologique du Monde - Imprimée sur papier pelliculé, couleurs et symboles conventionnels - Echelle : 1/45 000 000 - Format 135 x 110 cm environ |  |
| 46 | Baromètre anéroïde de démonstration | Baromètre anéroïde de démonstration Caractéristiques minimales exigées: - Monté dans un boîtier en matériau métallique inoxydable ou en bois hêtre ou en plastique rigide et adapté au mécanisme de mesure - Être doté d'un mécanisme de mesure et basé, sous vide poussé, sur une déformation métallique causée par les variations de la pression atmosphérique et transmise à un index adéquat indiquant la valeur de la pression mesurée sur une graduation de 120 mm de diamètre environ - Comprendre une gammes de mesure: 700 à 800 mmHg, en pas de 1 mmHg environ - Équipé d'un système de réglage adéquat en fonction de l'altitude - Avoir un mécanisme parfaitement visible et protégé - Démontrer la possibilité de fonctionnement en cas de modification de la pression par un système externe et adéquat - Livré dans une boite adéquate avec housse de protection et une notice en français et/ou en arabe |  |
| 47 | Matériel de sécurité: Gants - Lunette de protection - Masque de chimie | Matériel de sécurité: Gants - Lunette de protection - Masque de chimie Gants en latex - Excellente résistance aux solvants, acides et graisses - Longueur : 330 mm environ - Epaisseur : 0,4 mm environ - En caoutchouc nitrile Lunette de protection: - Compatible avec le port de lunettes - Protection UV - Vision panoramique à 180° - Écran en acétate traité anti-buée et anti-rayure Masque de chimie: - Demi masque respiratoire - Élastique serre-tête réglable |  |
| 48 | Tuyau souple (feuille Anglaise) | Tuyau souple ( feuille anglaise) - En caoutchouc souple ( feuille anglaise) - Diamètre intérieur 6 mm. Diamètre extérieur 9 mm. Longueur cinq (5)m |  |
| 49 | Chronomètre numérique | Chronomètre numérique - Mesure du temps au 1/100 sec jusqu'à 30 minutes puis à la seconde jusqu'à 24 h - Affichage à cristaux liquide - La masse: 40 g environ - Fonction Split pour visualisation des temps intermédiaires (Pour les 1ère 30 minutes) - Fonctions calendrier et heure (12/24 heures) - Alarme jour et heure par carillon avec rappel Livré avec: -Deux piles bouton de rechange - Boitier en ABS, Dimensions : 72 x 65 x 16.5 mm environ - Notice en français ou/et en arabe |  |
| 50 | Roches des sites sédimentaires marocains | Roches des sites sédimentaires marocains Roches sédimentaires - Phosphates et sables phosphaté; Charbon du bassin de Jerrada; Calcaire; grés, marne, gypse, évaporites...(autres) - Roche de grande taille 15 cm minimum propre enrobée dans une pochette portant son nom et celui de l'emplacement du gisement - L’ensemble rangé dans un boitier en bois ou en plastique |  |
| 51 | Carte topographiques et géologiques de Khouribga-Ouled Abdoun | Carte topographiques et géologiques de Khouribga-Ouled Abdoun - Cartes topographiques et géologiques de Khouribga-Ouled Abdoun Maroc à usage des élèves - Format: 30 x 40 cm au moins - Plastifiée et résistante, permettant l'écriture avec feutre effaçable - Couleur vive, bonne qualité d'impression et symbole conventionnel - Livrées dans un étui ou sac de protection convenable |  |
| 52 | Roches magmatiques | Roches magmatiques - Granite, Andésite, Basalte à olivine, Péridotite, Rhyolite, Granite d’anatexie, Gabbro... (autres). - Roche de grande taille 15 cm minimum propre enrobée dans une pochette portant son nom et celui de l'emplacement du gisement - L’ensemble rangé dans un boitier en bois ou en plastique |  |
| 53 | Roches métamorphiques | Roches métamorphiques - Schiste. -Micaschistes, - Gneiss, Eclogite...(autres) - Roche de grande taille 15 cm minimum propre enrobée dans une pochette portant son nom et celui de l'emplacement du gisement - L’ensemble rangé dans un boitier en bois ou en plastique |  |
| 54 | Têt à combustion (creuset) | Têt à combustion (creuset) - En matériau réfractaire. Forme évasée - Peut être utilisé jusqu'à 1 200 °C - Contenance approximative. : 3 ml - Diamètre : 25 mm - Hauteur : 29 mm - Volume : 3 ml - Ø intérieur : 25 mm environ - Hauteur : 25 mm environ |  |
| 55 | Filtres optiques en plastique coloré | Filtres optiques en plastique colorés - Filtres monochromatiques: jeu de 4 filtres montés sur cache diapo (Rouge, Bleu, Jaune et Vert) - Filtres en plastique, couleurs primaires (RVB) et secondaires (CMJ) supportant une puissance de lampe allant jusqu'à 20W - Format : 50 x 50 mm |  |
| 56 | Support pour deux entonnoirs | Support pour deux entonnoirs Support pour deux entonnoirs - Porte deux entonnoirs - Coulissant le long de la tige - Plateau rectangulaire 280 X 150 mm. Tige 440 mm au moins - Blocage par vis en bois |  |
| 57 | Mortier avec pilon | Mortier avec pilon Mortier avec pilon 300 ml - En porcelaine, avec bec verseur, capacité 150ml environ - Dimensions : (Diamètre 115 mm, hauteur 65 mm) environ |  |
| 58 | Carte topographique régionale du Maroc | Carte topographique régionale du Maroc cartes topographiques régionales (selon le choix des AREF) à usage des élèves - Couleurs et symboles conventionnels - Courbes de niveau claires et nettes avec légende complète et échelle convenable |  |
| 59 | Tube pollinique en germination | Tube pollinique en germination Préparations microscopiques de Tube pollinique en germination |  |
| 60 | Papier filtre | Papier filtre - Paquet de 50 feuilles (400 x 500mm) environ - Filtration rapide - Grammage 65g/m2 environ |  |
| 61 | Porte tube à essais à douze (12) tubes | Porte tube à essais à douze (12) tubes - A douze (12) trous, double rangé de six - Diamètre 22 mm avec Socle épais (10mm) environ - En bois hêtre ou en plastique rigide - Hauteur minimale 100 mm |  |
| 62 | Trépied | Trépied Compatible avec les becs Bunsen droit - Avec encastrement pour bec bunsen en tôle emboutie - Hauteur 200 mm au moins - Parfaite stabilité aux chauffages lors des TP |  |
| 63 | Poire à pipeter | Poire à pipeter Poire à pipeter modèle: pro pipette - En caoutchouc naturel, Soupape bille de verre - Capacité d'aspiration jusqu'à 100 ml - Adaptable à toutes les pipettes . |  |
| 64 | Marteau de géologue | Marteau de géologue - Pointé et plat - Panne en acier inox - Manche enrobée dans du caoutchouc ou en cuir - Tête face lisse, carré 17x19 mm environ et pointe - Dimensions: 300 mm environ - Poids de la tête : 400 g environ - Longueur : 300 mm environ - Poids total max : 800 g |  |
| 65 | Papier indicateur de pH | Papier indicateur de pH - Plage de mesure de 1 à 14 u.pH - Rouleau, bandelettes, languettes ou ruban, de 5m au total environ de papier pH dans un étui ou boitier adéquat avec échelle colorimétrique en unité de pH et imperdable |  |
| 66 | Porte tube à essais à six (6) tubes | Porte tube à essais à six (6) tubes - A six (6) trous; Diamètre 22 mm avec Socle épais (10mm) environ - En bois hêtre ou en plastique rigide - Hauteur minimale 100 mm |  |
| 67 | Thermomètre à liquide coloré | Thermomètre à liquide coloré - Plage de mesure : -10 °C à +110 °C - Tube en verre terminé par un œillet de suspension - Livré sous étui de protection |  |
| 68 | Loupe à main | Loupe à main Lentille en verre diamètre supérieur ou égal à 60 mm - Grossissement supérieur ou égal à 3 - Monture et manche en laiton chromé - Livrée avec une housse de protection |  |
| 69 | Boussole | Boussole - Chromée avec aiguille dont le côté montre le Nord - Avec couvercle et arrêt de l’aiguille - Diamètre minimale 40 mm |  |
| 70 | Toile métallique | Toile métallique - Avec centre céramique (non amiantée) - Diamètre 150 x 150 mm environ - Chauffage sécurisé |  |
| 71 | Goupillon pour tubes à essais | Goupillon pour tubes à essais - Houppe en soie et manche en fil de fer torsadé - Longueur totale 300 mm environ - Diamètre de houppe 25 mm environ - Très bonne qualité |  |
| 72 | Goupillon pour ballon | Goupillon pour ballon - Houppe en soie et manche en fil de fer torsadé - Longueur totale 300 mm environ - Diamètre de houppe 50 mm environ - Très bonne qualité |  |
| 73 | Pinces en bois pour tube à essai | Pinces en bois pour tube à essai - En bois massif résistant - Longueur 200 mm au moins - Ouverture 25 mm environ - Mâchoires dissymétriques |  |

##### SVT : Secondaire collégial

| N | Désignation | Spécifications techniques demandées | Spécifications proposées |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caméra numérique avec flexible | Caméra numérique à flexible - Camera de grande résolution, polyvalente; tête orientable; capteur haute définition C-CMOS 1/3 pouce - Résolution minimum: 640 x 480 Pixels à 30fps, résolution maximum: 2048 x 1536 Pixels - Focus: 1cm à l’infini au moins - Enregistrement vidéo et photo sur PC - Col de cygne flexible 60 cm au moins - Format des captures JPG, avi, bmp, raw, tif... - Zoom x16; Définition 3 Mpixels - Alimentation par câble USB de longueur 2m au moins - Connexion directe (USB - HDMI) - Compatible aux versions: Windows 7 SP1; 8; 8.1; 10; X86 et X64 bits; Mac OS et plus - Fonctionne directement sur vidéoprojecteur via port USB type A - Livrée avec: - 1 adaptateur pour microscope; 1 adaptateur pour loupe binoculaire; 1 oculaire x10 grand champ compatible avec l’adaptateur pour microscope; 1 cordon USB; 1 CDROM avec logiciel d’analyse (sécurisé pour l’installation du logiciel); 1 Pilote (drivers) de connectivité et logiciels nécessaires - L'ensemble dans un coffret de rangement robuste avec une housse de protection, une mousse de calage et une notice et manuel d’utilisation en français et/ou en arabe |  |
| 2 | Réfrigérateur | Réfrigérateur Réfrigérateur de 255 L au moins - Clayettes en verre antichocs, résistantes aux rayures et lavables au lave-vaisselle - Livré avec une notice explicative détaillée en français et/ou en arabe |  |
| 3 | Altimètre | Altimètre - Mesure verticale jusqu'à + / - 6m - Mesure horizontale jusqu'à 30m de rayon au moins - Précision de mesure de 0,1 % à 0,4 % environ - Unité de mesure : mm, cm, m - Avec fonction mémorisation des données - Avec canne télescopique - Avec oeillets de suspenssion et dispositifs de fixation Livré avec : - Housse de protection de l'appareil et de la tête électronique |  |
| 4 | Ecorché humain | Ecorché humain Tronc d’homme asexué, avec tête. Grandeur nature, en matière plastique, très détaillé en au moins 28 parties, démontable 7ieme vertèbre thoracique - la paroi de la poitrine féminine - la tête en 6 parties - les 2 poumons et le cœur en 2 parties - l'estomac en 2 parties, foie avec vésicule biliaire - l'intestin en 4 parties - la moitié antérieure d'un rein avec: - 1 jeu d'organes génitaux féminins en 3 parties avec embryon; - 1 jeu d'organes génitaux masculins en 4 parties Reproduction fidèle, monté sur socle robuste. Couleurs conventionnelles, hauteur 82 cm au moins. Numérotation des différents éléments sur le modèle et répertoriés sur une fiche descriptive détaillée, en français et/ou en arabe |  |
| 5 | Microscope optique monoculaire | Microscope optique monoculaire Caractéristiques minimales: - Avec grossissement max. x1600. - Statif métallique stable en matière lourde 3Kg au moins - Tête avec Tube optique incliné à 45° et tête orientable sur 360° - Oculaire grand champ 10x/18 sécurisé, avec pointeur. Il est traité anti-moisissures ; d’un seul tenant, de hauteur 160 à 180 mm au moins, porte oculaire inclinée à 45°, rotative sur 360° - Oculaire grand champ WF10x/18 -- Revolver porte-objectifs Tourelle : revolver à 4 objectifs, 4 positions, 4 places, rétractables; avec rotation sur roulement à billes dans les deux sens, avec position d’arrêt sur chaque objectif - Objectifs Achromatiques 4x, 10x, 40x et x100 - Grossissement max. x1600 avec oculaire x16 et objectif x100 - Deux oculaires : x 10 et x 15 - Commandes de mise au point macrométrique et micrométrique séparées avec système d’arrêt, (côté gauche et droit) - Platine carrée (120 x 120 mm) au moins avec deux valets et guide objet, avec surplatine 125x116mm au moins et valets de fixation - Éclairage intégré 3 LED (blanc), LED 1W, alimentation secteur ou avec batterie ( piles); miroir à 2 faces (plane et concave) orientable à fixer sur la lance - Condenseur O.N 0.65, le Condenseur amovible avec diaphragme à iris déplaçable par crémaillère en acier et avec porte filtres - Transformateur externe, 240 VAC / 50-60 Hz ou Chargeur externe inclus - Crémaillère supérieure en acier, accessible facilement pour permettre son démontage - Peinture résistante (exemple : martelée) - Butée à la base de la crémaillère réglable pour protéger les objectifs et les préparations Livré avec : - Deux (2) lampes d’éclairage de rechange, un (1) diaphragme à iris de rechange et une crémaillère du tube optique de rechange - Deux (2) objectifs x 60 rétractables - un coffret de rangement robuste, une boite (valise), Une housse de protection et une notice explicative détaillée en français et/ou en arabe |  |
| 6 | Loupe binoculaire | Loupe binoculaire Loupe binoculaire à éclairage LED Tête : Rotation sur 360° pour une observation directe hors platine Équipement optique: - Oculaires 10x grand champ sécurisés. reglage dioptrique sur un des tubes - Écartement inter pupillaire réglable de 55 à 75 mm environ - Objectifs interchangeables montés sur chariot à glissière 2x et 4x - Grossissement 20x et 40x - Champ d’observation: 10 mm (x20) et 5 mm (x40) - Mise au point rapide par déplacement du bloc optique le long de la colonne - Mise au point fine par crémaillère. Butée de protection aux 2 extrémités -Distance de travail: 70 mm au minimum - Système d’éclairage incorporé avec interrupteur - Éclairage incident et transmis Livrée avec: - œilletons, disques noir/blanc et translucide - Un coffret de rangement avec une housse de protection - Une notice explicative détaillée en français et/ou en arabe |  |
| 7 | Balance électronique de précision | Balance électronique de précision Comprend au minimum: - Affichage à cristaux liquides LCD - Boitier métallique - Plateau acier inoxydable - Temps de stabilisation : 3 à 5 s - Précision d’affichage 0,1 g - Portée maximale 2000 g - Pied réglable et niveau à bulle - Fonction tare - Alimentation adaptateur sur secteur 220V/50Hz - Livrée avec notice en français et/ou en arabe. |  |
| 8 | Planches didactiques murales de Biologie - géologie et écologie | Planches didactiques murales de Biologie - géologie et écologie - Planches murales 60 x 80 minimum - En tissu résistant avec crochets réglables (anti-reflet) Illustrant des thèmes des unités du programme SVT collège: - Relations entre les êtres vivants et leus interactions avec le milieu - Phénomènes géologiques extèrnes - Phénomènes géologiques internes - La reproduction chez les êtres vivants et la transmission des caractères hériditaires chez l'Homme - Foctions de relations - L'immunologie |  |
| 9 | Sismographe simple | sismographe simple Maquette de sismograhe montrant le principe du sismographe et les enregistrements des secousses Composition: - Un Socle ou bâti transparent (puisque le but est de montrer le fonctionnement d'un sismographe) - Une masse ou pendule solidaire à un crayon feutre inscripteur - Rouleau du papier large sur support |  |
| 10 | Bloc Diagramme diversité des failles | Bloc Diagramme diversité des failles - Un bloc modèle interactif original, cet ensemble permet de créer et de visualiser tous les grands types de failles possibles et de les associer - Blocs de mousse de polyéthylène compacte, chaque bloc présentant trois niveaux de couleur vive - Dimensions totales pour l'ensemble des blocs (L x l x h) : 44 x 17 x 9 cm environ - Montrant les Failles, les plis dans la nature - Livré avec une notice explicative détaillée en français et/ou en arabe |  |
| 11 | Assortiment de bouchons en caoutchouc | Assortiments de bouchons en caoutchouc De très bonne qualité comprenant un ensemble de (60) bouchons répartis comme suit: - Bouchons plein : N° (1, 2 et 4) (cinq (5) de chacun) - Bouchons 1 trou : N° (1, 2 et 4) (cinq (5) de chacun) - Bouchons plein : N° (9 ;10 ;12 ;13 et 16) (trois (3) de chacun) - Bouchons 1 trou : N° (7 ; 8 ;11 ;13 et 15 ) (deux (2) de chacun) - Bouchons 2 trous : N° (9 ; 10 ; 12 ; 14 et 16) ( un (1) de chacun) . |  |
| 12 | Marteau du géologue | Marteau de géologue - Pointé et plat - Panne en acier inox - Manche enrobée dans du caoutchouc ou en cuir - Tête face lisse, carré 17x19 mm environ et pointe - Dimensions: 300 mm environ - Poids de la tête : 400 g environ - Longueur : 300 mm environ - Poids total max : 800 g |  |
| 13 | Boite à outils | Boite à outils Livrée au moins avec les outils suivants: - Série de pinces gainés en acier chromé: pince universelle, pince multiprise, pince coupante, pince à longue bec. - Série de tournevis plat et cruciforme aimanté gainés, Lames en acier inoxydable, vanadium , avec adaptateurs - Clé à molette |  |
| 14 | Crane de chat | Crane de chat - Modèle anatomique de grandeur nature, en plastique rigide, incassable - la mâchoire inférieure amovible et démontable maintenue par ressort - Sur support en bois ou plastique - Avec dentition complète - Numérotation des différents éléments sur le modèle et répertoriés sur une fiche descriptive détaillée, en français et/ou en arabe |  |
| 15 | Carte des fonds océaniques montrant les limites des plaques lithosphériques | Carte des fonds océaniques montrant les limites des plaques lithosphériques - Dimensions et échelle convenables |  |
| 16 | Modèle anatomique de fleur | Modèle anatomique de fleur Montrant: - Un pédicelle avec ovaire, étamines, pétales et sépales - Hauteur 400 mm au moins, monté sur support - Une notice explicative détaillée en français et/ou en arabe |  |
| 17 | Rein humain | Rein humain - En matière plastique rigide de haute résistance mécanique, souple - Reproduction fidèle, monté sur support en matière rigide - Démontable au moins en 2 parties - Dimensions convenables: 14 cm x 9 cm x 5 cm au moins - Numérotation des différents éléments sur le modèle et répertoriés sur une fiche descriptive en français ou en arabe ou les deux - Livré avec une housse de protection |  |
| 18 | Appareil génital féminin humain | Appareil génital féminin humain - Modèle anatomique en trois dimensions d'un demi-bassin féminin de taille réelle (qui se dissocie en trois parties), selon une coupe sagittale qui permet la visualisation des structures internes (les structures vasculaires et urogénitales) - Bas relief en couleur, grande nature en matière plastique rigide, incassable - Reproduction fidèle - Couleurs conventionnelles respectées - Dimensions: 200 x 270 x 270 mm environ - Numérotation des différents éléments sur le modèle 3D et répertoriés sur une fiche descriptive détaillée en français et/ou en arabe - Avec une housse de protection |  |
| 19 | Appareil génital masculin humain | Appareil génital masculin humain - Modèle anatomique en trois dimensions d'un demi-bassin masculin de taille réelle (démontable en 2 parties environ), selon une coupe sagittale. La partie gauche révèle les structures internes (la vascularisation, la configuration uro-génitale et le testicule gauche) - Bas relief en couleur, grande nature en matière plastique rigide, incassable - Reproduction fidèle - Couleurs conventionnelles respectées - Dimensio L:200 x l:270 x h:270 mm environ - Numérotation des différents éléments sur le modèle 3D et répertoriés sur une fiche descriptive détaillée en français et/ou en arabe - Avec une housse de protection. |  |
| 20 | Cœur humain | Cœur humain - En matière plastique, souple - Reproduction fidèle avec crosse aortique et veine cave supérieure - Monté sur socle en matière rigide - Démontable au moins en 3 parties, numération des principales parties - Couleurs conventionnelles - Dimensions ( L x h x l ): 23 x 12 x 12 cm au moins - Numérotation des différents éléments sur le modèle et répertoriés sur une fiche descriptive détaillée en français ou en arabe ou les deux |  |
| 21 | Dents humaines | Dents humaines série de 16 dents - Quatre (4) Incisives - Quatre (4) canines - Quatre (4) molaires - Quatre (4) prémolaires - cinq fois la taille réelle - En matière plastique rigide, incassable - Livré dans une boite en bois ou en plastique rigide à fermeture sécurisée |  |
| 22 | Kit de polarisation | Kit de polarisation - Comprenant un (1) analyseur à placer entre la tête et le statif et un (1) polariseur à monter sur le collecteur d'éclairage - L'analyseur est monté sur un support à poser sur l'oculaire du microscope - Le polariseur est intégré à une surplatine de dimensions 90 x 65 mm. Celle-ci est graduée de 5° en 5° pour mesurer l'angle de rotation et elle est équipée d'une semelle antidérapante - L'ensemble est livré dans une boite d'arrangement adéquat et une notice d'utilisation détaillée en français et ou en arabe |  |
| 23 | Crane humain | Crane humain - Modèle anatomique de grandeur taille réelle, net couleur nature, incassable, Matière plastique, maxillaire inférieure amovible maintenue par ressort - Crâne en 3 parties d'après nature, en matériau plastique de haute résistance - Démontable avec accès à la boîte crânienne, tous les détails anatomiques fissures et cavités sont reproduits exactement - Dim 245 x 140 x 160 mm au moins, masse 950 g au moins - Avec dentition complète - Numérotation des différents éléments sur le modèle et répertoriés sur une fiche descriptive détaillée en français ou en arabe ou les deux |  |
| 24 | Mâchoires humaines 16X | Mâchoires humaines 16X Modèle maxi mâchoire humain et sa brosse: 16X relié entre eux avec ressort a faille raideur flexible montrant toute la denture adulte |  |
| 25 | Encéphale humain | Encéphale humain - Grandeur nature en matière plastique rigide de haute résistance mécanique, démontable au moins en 8 portions. Livré sur socle ou support amovible - Les deux moitiés de ce modèle, en coupe médiane, se démontent en: -- un front avec lobes pariétaux -- Des tempes avec lobes occipitaux -- un tronc cérébral -- un cervelet - Reproduction fidèle, couleurs conventionnelles - Dimension 16 x 12 x 15 cm au environ - Numérotation des différents éléments sur le modèle et répertoriés sur une fiche descriptive détaillée en français ou en arabe ou les deux - Livré dans une boite en plastique rigide, avec mousse de calage, a fermeture sécurisée |  |
| 26 | Modèle d’évolution d’une carie | Modèle d’évolution d’une carie Moulage de dent et de principales étapes de l'évolution d'une carie non soignée - Coupe longitudinale d'une molaire avec pulpe dentaire montrant: nerf et artère, veine et vaisseau lymphatique, en matière rigide et incassable - Reproduction fidèle - Dimension minimum L:10 x l:10 x h:17 cm - Numérotation des différents éléments sur le modèle - Livré avec fiche descriptive détaillée en français et/ou en arabe et dans une boite en plastique rigide, avec mousse de calage, à fermeture sécurisée |  |
| 27 | Carte Géologique du Maroc | Carte Géologique du Maroc - Carte géologique représentant les structures géologiques du Maroc, simplifiée et récente: murale - Imprimée sur papier pelliculé mat , couleurs et symboles conventionnels - Plastifiée couleur conventionnelle - Echelle : 1/1000000 - Format: 1,50 x 1,20 m |  |
| 28 | Carte géologique du Monde | Carte géologique du Monde - Imprimée sur papier pelliculé, couleurs et symboles conventionnels - Echelle : 1/45 000 000 - Format 135 x 110 cm |  |
| 29 | Matériel de sécurité: Gants - Lunette de protection - Masque de chimie | Matériel de sécurité: Gants - Lunette de protection - Masque de chimie Gants en latex - Excellente résistance aux solvants, acides et graisses - Longueur : 330 mm environ - Epaisseur : 0,4 mm environ - En caoutchouc nitrile Lunette de protection: - Compatible avec le port de lunettes - Protection UV - Vision panoramique à 180° Masque de protection: - Écran en acétate traité anti-buée et anti-rayure - Élastique serre-tête réglable monté sur un axe pivotant permettant un relèvement aisé du masque - Demi-masque en caoutchouc - Maintien (sur la tête et derrière le cou) - Valve d'exhalation Livré avec 2 adaptateurs et 2 préfiltres pour galettes |  |
| 30 | Rallonge éléctrique (2P+T) | Rallonge électrique (2P + T) - Prolongateur de Longueur minimale cinq (5) m - Equipé de six (6) prises (2P+T) au moins, 10/16A - Muni d'un interrupteur et voyant lumineux, Indice de protection IP44 |  |
| 31 | Supports en bois pour entonnoirs | Supports en bois pour entonnoirs - Un support en bois pour deux entonnoirs, coulissant le long de la tige - Ayant plateau rectangulaire en bois 260 x 130 mm et une tige de 440 mm au moins - Avec blocage par vis en bois |  |
| 32 | Carte topographique d' EL HAJEB | Carte topographique d' EL HAJEB - Echelle: 1/100 000 |  |
| 33 | Cartes topographiques régionales | Cartes topographiques régionales - Cartes topographiques régionales (selon le choix des AREF) à usage des élèves - Couleurs et symboles conventionnels - Courbes de niveau claires et nettes avec légende complète et échelle convenable |  |
| 34 | Poire à pipeter | Poire à pipeter Poire à pipeter modèle: pro pipette - En caoutchouc naturel, Soupape bille de verre - Capacité d'aspiration jusqu'à 100 ml - Adaptable à toutes les pipettes . |  |
| 35 | Trépied | Trépied Compatible avec les becs Bunsen droit - Avec encastrement pour bec bunsen en tôle emboutie - Hauteur 200 mm au moins - Parfaite stabilité aux chauffages lors des TP |  |
| 36 | Papier filtre | Papier filtre - Paquet de 50 feuilles (400 x 500mm) environ - Filtration rapide - Grammage 65g/m2 environ |  |
| 37 | Papier indicateur de pH | Papier indicateur de pH - Plage de mesure de 1 à 14 u.pH - Rouleau, bandelettes, languettes ou ruban, de 5m au total environ de papier pH dans un étui ou boitier adéquat avec échelle colorimétrique en unité de pH et imperdable |  |
| 38 | Porte tube à essais à douze (12) tubes | Porte tube à essais à douze (12) tubes - A douze (12) trous, double rangé de six - Diamètre 22 mm avec Socle épais (10mm) environ - En bois hêtre ou en plastique rigide - Hauteur minimale 100 mm |  |
| 39 | Têt à combustion (creuset) | Têt à combustion (creuset) - En matériau réfractaire. Forme évasée - Peut être utilisé jusqu'à 1 200 °C - Contenance approximative. : 3 ml - Diamètre : 25 mm - Hauteur : 29 mm - Volume : 3 ml - Ø intérieur : 25 mm environ - Hauteur : 25 mm environ |  |
| 40 | Thermomètre à liquide coloré | Thermomètre à liquide coloré - Plage de mesure: -10 °C à +110 °C - Tube en verre terminé par un œillet de suspension - Livré sous étui de protection |  |
| 41 | Loupe à main | Loupe à main Lentille en verre diamètre supérieur ou égal à 60 mm - Grossissement supérieur ou égal à 3 - Monture et manche en laiton chromé - Livrée avec une housse de protection |  |
| 42 | Boussole | Boussole - Chromée avec aiguille dont le côté montre le Nord - Avec couvercle et arrêt de l’aiguille - Diamètre minimale 40 mm |  |
| 43 | Toile métallique | Toile métallique - Avec centre céramique (non amiantée) - Diamètre 150 x 150 mm environ - Chauffage sécurisé |  |
| 44 | Goupillon pour ballon | Goupillon pour ballon - Houppe en soie et manche en fil de fer torsadé - Longueur totale 300 mm environ - Diamètre de houppe 50 mm environ - Très bonne qualité |  |
| 45 | Pinces en bois pour tube à essai | Pinces en bois pour tube à essai - En bois massif résistant - Longueur 200 mm au moins - Ouverture 25 mm environ - Mâchoires dissymétriques |  |
| 46 | Goupillon pour tubes à essai | Goupillon pour tubes à essai - Houppe en soie et manche en fil de fer torsadé - Longueur totale 300 mm environ - Diamètre de houppe 25 mm environ - Très bonne qualité |  |
| 47 | Pissette | Pissettes en polypropylène - Capacité 250 ml - Ronde en forme de bouteille, avec fermeture de l'embout |  |

##### TICE : secondaire collégial

| N | Descriptif | Spécifications techniques demandées | Spécifications techniques proposées |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pack Expérimentation robot mBot | Pack Expérimentation robot mBot: Un ensemble de 3 robots Mbot Bluetooth avec leur dongle MakeBlock pour une utlisation sur PC ou sur tablette - Une mallete découverte 20 modules complémentaires avec élément de fixations et carte d'activités ExoProg pour expérimenter et mâitriser l'ensemble du jeu d'insctructions mBot avec Scratch mBlock : + 4 boutons-pussoires + Lumière + Boussole + 4 LED RGB + Capteur tactile + Détécteur de mouvement PIR + Accéléromètre/grypo 3 axes + Ruban LED RVB + Joystick + Capteur de temérature et humidité + capteur de couleurs + Potentiomètre + Gaz + Flamme + Adaptateur Me RJ25 + Suivi de igne + Télémètre à ultrasons + Afficheur 7 segments 4 digits + Kit afficheur MeLED Matrix 8x16 + suivi de ligne 4 RVB + Son + Lecteur/Enregistreur Audio |  |
| 2 | Kit de démarrage Avancé pour Arduino | Kit de démarrage Avancé pour Arduino avec boite de rangement : 1 x Carte UNO R3 1 x Câble USB 1 x Shield 1 x Breadboard 1 x 5V Moteur pas à pas 1 x Driver de moteur pas à pas 5 x LED rouge 5 x LED verte 5 x LED jaune 2 x Capteur de vibration 1 x Capteur de flamme 1 x LM35 Capteur de température 1 x Recepteur Infrarouge 3 x Photorésistance 1 x Kit de codensateurs 1 x Kit d'interrupteurs 1 x Potentiomètre 1 x Buzzer passif 1 x Buzzer Actif 1 x Breadboard 803 points 1 x Télécommande 1 x Afficheur LCD 1602 1 x Servo moteur 9G 1 x Boite de rangement 1 x Pack de résistances 1 x Matrice à LEDS 8*8 1 x Afficheur 7 segments 1 x Afficheur 7 segments / 4 digits 1 x IC 74HC595 1 x Battery Holder 1 x Pile de 9V 1 x 2.54mm 40pin header |  |